함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	(구)구의취수장 #1 도수관로 폐쇄공사 밸브요청에 대한 회신

1. 구의 정수시설과-3154호(2014.12.17.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 (구)구의취수장 #1 도수관로 폐쇄공사에 따른 밸브조절 요청에 대하여 현재 시설안전부(고도정수반)에서 추진중인 구의정수센터 고도정수처리시설 시운전 일정과 중복되어 급수운영에 차질이 있으므로 해당 밸브조절 작업은 ’15년 1월달에 추진할 수 있도록 재검토하시기 바랍니다.

◈ 구의정수센터 고도정수처리시설 시운전 급수운영 요청 현황

- 기   간 : 2014.12.19.(금) ~ 정상수질 확보시까지

- 내   용 : 구의 월계계통(신설) 송수펌프 운영 및 송수관로 세척작업(생산 가능한 최대 생산량 시험)

- 재검토 사유 : 상기 시운전 일정과 구의취수장 폐쇄공사 밸브조절 일정이 중복되므로 시운전이 정상추진된 이후 일정 재협의

따로붙임 : 1. 구의정수장 고도정수시설 시운전 관련 공문 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	고도정수반장,구의아리수정수센터소장
주무관			배수과장
협조자	주무관
시행	배수과-8205	(	2014.12.17.	)	접수	정수시설과-3155	(	2014.12.17.	)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개