	하절기 사회복지시설 안전점검표

시・군・구				시설유형	시설명(운영법인)			시설담당자	연락처
운영주체			□지자체 및 공공기관 □민간(법인) □민간(개인)			시설장
시설 소재지						연락처
점검유형			□시설 자체점검 □지자체 현장점검 □민관 합동점검
분 야 별 안 전 점 검
분야			점 검 항 목			점 검 결 과
안전 관리 계획 수립 안전 관리자 안전 교육 훈련 (1)			(1-1)시설 안전관리계획서를 작성하여 매년 수정 보완하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(1-2)안전관리책임관 및 정・부 안전 관리자가 지정되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(1-3)복도나 실내에 피난계획에 따른 피난지도와 피난방법이 부착되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(1-4)시설 이용자와 종사자에게 안전교육・훈련을 실시하고 있는가? (생활시설 연2회, 이용시설 연1회 이상)			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(1-5)사회복지시설안전관리 매뉴얼을 비치하고, 활용하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
책임 보험 가입 여부 (2)			(2-1)사회복지사업법에 따른 손해배상 책임보험 또는 책임공제에 가입하였는가?			결 과	□가입 □미가입
							▪가입사 □사회복지공제회 □타민간보험사
						조치 사항
			(2-2)가입된 배상책임보험의 사망 시 1인당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과	□8천만원 미만 □8천만원 이상 □1억5천만원 이상
						조치 사항
			(2-3)가입된 배상책임보험의 사고 당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과	□1억 미만 □1억 □2억 □3억 □4억 □5억 이상
						조치 사항
소 방 안전관리 (3)		소화기 및 소화 설비	(3-1)소화기가 규정에 따라 설치되어 있고, 소화기의 압력지침은 녹색에 있으며 내부 분말이 굳어있지 않은가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-2)소방 관련법에 따른 자동화재 탐지설비・자동화재 속보설비・간이스프링클러설비 등 강화된 소방시설이 설치되어있고 정기 점검을 받고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-3)옥내소화전이 규정에 따라 설치되어 있고, 소화전함 내 호스와 관창이 잘 갖추어져 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-4)소화전 주변 장애물로 인해 사용상 불편함이 없으며, 설비 표지를 제대로 부착하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-5)스프링클러 헤드가 미설치된 부분이 있거나 살수반경 내에 장애물은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-6)화재 시 사용할 수 있는 소방용수는 적정량을 확보하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-7)소방차 진입로와 소화 작업공간이 확보되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
		자동 화재 탐지 설비	(3-8)자동화재 탐지설비가 정상적으로 작동하며, 표시등이 항상 켜져 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-9)자동화재속보설비는 수신기와 연동되어 소방서로 정상 연결되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
		피난 설비 등 적정관리	(3-10)피난유도등은 항상 켜져 있으며, 식별에 방해가 되는 장애물은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-11)비상조명등이 지정위치에 설치되어 있으며, 정상 작동하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-12)시설별 이용자특성에 맞는 피난기구가 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-13)설치된 피난기구는 견고하며 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-14)피난로가 확보되어 있으며, 비상구 폐쇄 및 장애물 적치 등으로 피난에 어려움이 없도록 지속적으로 관리하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-15)방화문(방화셔터)가 설치되어 있으며, 정상적으로 작동되고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-16)제연설비가 규정에 맞게 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-17)배연설비가 규정에 맞게 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(3-18)방염대상물품을 방염성능기준 이상의 것으로 규정에 맞게 갖추고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
		출입 통제 구역	(3-19)기계실 등 접근 제한 장소에 출입통제 조치가 되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
전기 안전 관리 (4)			(4-1)분전반의 배선용차단기 및 누전차단기가 올바른 순서로 설치되어 있고, 정기적인 점검을 받고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(4-2)문어발식 콘센트를 사용하지 않으며 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
가스 안전 관리 (5)			(5-1)가스누출경보차단장치 및 가스누출자동차단기가 설치되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(5-2)연탄․도시가스․LPG 등 각종 가스사고 예방을 위해 정기·수시 점검을 받고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(5-3)LPG 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며, 보관상태가 적절한가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
급식 위생 안전관리 (6)	조리원 위생 상태		(6-1)식품 제조․가공․조리 시, 위생모․위생복․작업화 등을 착용하며, 청결하게 유지하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
	식재료 가공 시설 관리		(6-2)부패․변질되거나 유통기한이 경과한 식재료를 사용하지 않는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(6-3)식품이나 재료의 저장조건과 포장․용기 등의 관리상태가 적정한가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(6-4)벌레・쥐・이물질 등의 혼입방지를 위해 노력하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(6-5)칼・도마・행주・조리기구 및 조리용 설비 등을 정기적으로 세척・소독하여 사용하는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(6-6)조리장 내 수세시설 및 소독시설이 구비되어 청결상태를 유지하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
	식수 폐기물 관리		(6-7)먹는 물은 정기적으로 수질검사를 하고 있으며 쓰레기장의 청결관리가 이루어지고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
자연 재난 안전 관리 (7)	하절기 재난 대응 대책		(7-1)재난발생 시 정보수집과 경보 전파방법을 숙지하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-2)재난대응 협력기관(소방서, 지자체 등)과 비상연락망이 준비되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-3)풍수해에 대비한 수방자재를 갖추고 있으며, 담당자를 지정하여 관리하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-4)재난으로 고립되었을 때 시설 생활자에 대한 비상식량과 의약품 등을 구비하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-5)태풍・집중호우에 대비한 대응조치가 되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-6)낙뢰에 대비한 피뢰설비 및 접지가 되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-7)혹서기에 대비하여 냉방장치 등을 갖추고 있으며, 제대로 관리하고 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
	건축물 시설		(7-8)복지시설 건축물의 지반침하, 구조체(벽,지붕,옥상 등)에 변형 및 누수의 흔적이 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-9)철근의 노출·부식, 콘크리트의 벗겨짐 또는 떨어짐, 창호 틈새 등과 같은 건축물에 이상 현상이 발생한 부분은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
	부대 시설		(7-10)지붕・옥상배수관・홈통 또는 주변의 하수구, 배수구에 막힘 부분은 없는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
			(7-11)시설 주변의 담장이나 옹벽부분 등에 손상 부분이 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
건강 관리 대책 (8)			(8-1)감염병에 의한 환자발생 시 별도의 관리를 위한 대책이 마련되어 있는가?			결 과	□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
						조치 사항
종합 의견 및 건의 사항 (9)			□즉시조치 □1개월이내 □3개월이내 □3개월이상(중장기) * 가장 큰 지적 사항 위주로 작성			기능보강 및 소요예산 (10)	□ 필요 □ 불필요
							소요예산( )백만원 -공공 ( )백만원 -민간 ( )백만원
							확보시기 □ 기확보 □ 금년 □ 차년
상기와 같이 대상 시설을 조사함 20 . . . 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 확인자 : 소속 직급: 관장 성명