○○시설 2018년도 하절기 안전점검 결과(○○○시·도)

Ⅰ. 점검개요

□ 점검결과 총평

○ (반드시 작성할 것)

□ 점검반 구성

시도	점검자 ※시·도 및 시·군·구 합
	점검반(개)	점검인원(명)
		공무원	민간 전문가

Ⅱ. 점검실적 및 지적사항

□ 점검실적

점검대상 (○○○○시설)	점검실적 (개소)			지적사항		조치현황		기능보강 필요시설 (개소)
	자체점검	현장점검	합동점검	지적 건수	지적 시설	조치 완료	추후 조치
시·도명	개소			건	개소	건	건	개소

점검대상 (○○○○시설)	지적건수	지 적 분 야
		안전교육	책임보험	소방안전	전기안전	가스안전	겨울철 재난	자연재난	건강관리
시·도명	건	건	건	건	건	건	건	건	건

□ 지적분야 및 건수

점검대상		점검실적 (개소)	지적시설				추후조치 완료 (건)
			지적시설	지적건수	조치
					즉시조치	추후조치
총계		54,367	1,885	2,911	1,528	1,383
사회 복지 시설 (어린이집)	소계	17,242	1,245	2,003	914	1,089
	사회복지관	462	50	84	48	36
	아동복지시설	691	35	56	41	15
	지역아동센터	4,107	231	329	188	141
	정신보건시설	412	51	99	65	34
	노숙인 시설	145	30	69	23	46
	지역자활센터	249	42	74	49	25
	노인양로 · 요양 · 재가복지시설	7,317	471	748	283	465
	노인복지관	331	28	50	27	23
	노인일자리지원	139	19	52	24	28
	결핵한센시설	7	1	2	1	1
	장애인복지시설	2,745	225	344	132	212
	장애인직업재활	620	62	96	33	63
	장애인생산품판매시설	17	0	0	0	0
어린이집	소계	37,125	640	908	614	294
	어린이집	37,125	640	908	614	294

□ 동절기 점검 지적사항 조치현황

Ⅱ. 법·제도 개선과제 발굴 및 홍보실적

<법·제도 개선과제 발굴현황>

□ 최소 1건 이상

○

<홍보실적>

□ 장·차관, 시·도지사·부지사 동행 점검시 보도자료 배포

○ 기타 홍보 실적 있는 경우 작성

<우수사례>

□ 우수사례 있을 경우 작성

○ <예시> (부산시 연제구) 사회복지관 이용자 및 종사자 대상 매년 상·하반기 119 안전체험관 정기 탐방하여 지진 등 재해사고 대비 안전교육 및 체험 실시

Ⅲ. 건의사항

□ 최소 1건 이상

○ 최소 1건 이상

Ⅳ. 향후 추진계획

<지적시설 사후조치_기능보강사업 연계방안 포함>

□ 최소 1건 이상

○ 최소 1건 이상

붙임		점검분야별 지적사항 상세

점검 분야	지적건수	지적상세
계		<예시>
안전교육		① 시설종사자 및 이용자 교육훈련 미실시 및 횟수부족 ② 안전관리 계획서 작성 미흡 ③ 안전관리책임관 및 관리자 미 지정 ④ 각층 피난지도 옆 피난방법 미 부착
책임 보험		① 책임보험 사망 시 1인당 보상액 8천만 원 미만 ② 책임보험 미 가입 ③ 화재 외의 안전사고로 인한 책임보험 미 가입
소방 안전		① 스프링클러, 자동화재 속보설비, 자동화재 탐지설비 등 미설치 ② 소화기 비치 부적절 및 노후소화기 미 교체 등 관리 소홀 ③ 비상조명등․유도등 전원 불량, 휴대용 조명등 미설치 ④ 불필요한 적치물 방치 등 피난기구 및 소방 설비 관리 미흡 ⑤ 시설 진입로 협소 및 급경사로 인하여 소방차 진입 곤란
전기 안전		① 누전차단기 미설치 및 용량 부적합 ② 문어발식 콘센트 사용, 콘센트 안전덮개 미설치, 콘센트 청소 필요 ③ 분전반, 배선반 관리 미흡 ④ 절연저항 기준치 미달 ⑤ 전선 피복 노출
가스 안전		① 가스누출 자동 차단장치 및 가스누설경보기 작동 불량 ② 가스안전점검 미실시 ③ LPG 저장용기 보관상태 미흡 ④ 보일러실 내 배관고정 미흡
급식위생		① 유통기한 경과제품 보관, 유통기한 미기재 ② 조리원 복장 미 준수(마스크 미착용 등) ③ 식기류 세척 불량 ④ 조리원 건강검진 미실시 ⑤ 주방외부출입구 방충망 파손
자연 재난		① 태풍·집중호우 등 재난대응대책 및 피난계획 미 수립 ② 천장, 벽면 등 실내 누수 현상 발생 ③ 담장 및 건물 벽면 균열 발생 및 손상 ④ 피뢰설비 및 접지 대비책 미흡 ⑤ 비상 의약품 등 미 구비, 응급 의약품 유통기한 만료
건강 관리		① 감염병 발생 시 자체 매뉴얼 미 수립 ② 감염병 환자 관리를 위한 보건소 협조체계 미흡 ③ 건강관리대책 관리자 미 지정
기능 보강 필요		① 누수 및 타일 파손, 옹벽 균열 등 ② 전기 배선 추가 설치 ③ 상·하수도 배관 노후화 ④ 전등, 냉난방기 등 교체

* 기능보강이 필요한 시설의 수로 지적 건수 집계에는 포함되지 않음