	2019. 4. 29.(월) 석간용
	이 보도자료는 2019년 4월 29일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :		소방재난본부 예방과		예방과장	김시철	3706-1500
				검사지도팀장	정윤교	3706-1520
				담 당 자	이찬희	3706-1522
사진없음 ■		사진있음 □	매수 : 3매	관련 홈페이지 (서울시웹하드)	◂119webhard.eseoul.go.kr ▸ ‘불시단속동행’ 폴더 (ID: seoulpress / PW: fire0119)
서울시,‘119기동단속팀’본격투입, 유흥·단란주점 야간 불시단속 - 지난19일까지 계도기간 끝내고 25일 119기동단속팀 첫 불시단속 실시 - 유흥·단란주점 총46개 대상 야간단속, 총30개소 63건 적발 불량률 65.2% - 불시단속 적발된 불량대상 오는 6월까지 또다시 불시단속, 개선 될 때까지 지속 예정

□ 시 소방재난본부 관계자는 “지난 4월 19일까지 계도기간을 끝내고 25일 119기동단속팀을 투입, 심야 시간대에 첫 불시단속을 실시했다.”고 밝혔다.

□ 119기동단속팀 출범이후 처음으로 실시한 심야시간대 불시단속 대상은 다중이용업소인 유흥주점과 단란주점 2개 업종 총46개소를 대상으로 실시했으며, 인명피난에 가장 중요한 비상구 상시사용 가능여부 등 안전시설 관리·유지 상태에 대한 심야 불시단속으로 진행 했다.

○ 불시단속은 사전예고나 통지 없이 불시에 현장을 방문하여 소방관련 법령위반 사항에 대하여 집중 단속을 실시한다.

□ 일반적인 소방특별조사는 소방시설법에 따라 사전에 관계인에게 통지 후에 진행하기 때문에 평상시 소방시설관리 상태를 확인하기가 곤란했다.

□ 시 소방재난본부 관계자는 “불시 소방특별조사를 통해 평소 소방시설관리 실태를 확인하고, 위법사항에 대하여는 적극적인 행정처분을 통해 관계인의 화재안전 인식도 개선하고 인명피해 취약점을 보완 해 나갈 수 있을 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

□ 불시단속결과 단속대상 총46개소 중 30개 업소가 소방관련법령 위반사항이 적발됐으며, 이들 불량대상 30개소에서 총63건의 불량사항을 적발했다.

□ 이번 야간불시 단속결과 불량률은 65.2%에 달했다. 불량대상은 조치명령(15개소), 기관통보(1개소), 과태료(14개소) 처분했다.

○ 세부 불량 내역은 소화설비 5, 경보설비 17, 피난설비 29, 비상구 8, 건축분야3, 기타1건 등이었다.

※야간 불시단속결과

(일시 : 4.25. 21:30 ~ 24:00)

단속 대상	양호	불량	조치내역 (대상)				불량내역 (건)							현지 시정
			계	조치 명령	기관 통보	과태 료	계	소화	경보	피난	비상구	건축	기타
46	16	30	30	15	1	14	63	5	17	29	8	3	1	12

출처 : 서울소방재난본부

□ 한편, 지난 2017년 사전통지 후 실시한 다중이용업소 소방특별조사에서 적발된 불량률은 6.03%였다.

○ 2017년도에 실시한 다중이용업소 소방특별조사는 총7,765개 대상으로 이 중에서 불량대상 468개소 665건을 적발했다.

□ 이번 불시단속에 적발된 불량대상은 오는 6월까지 반복적으로 불시단속을 실시하며, 개선될 때 까지 단속을 벌일 방침이다.

□ 이재열 서울특별시 소방재난본부장은 “불시단속을 통해 관계인의 소방시설 관리·유지의 필요성에 대한 인식이 개선되기를 바란다.”고 말하고, “불특정 다수인이 출입하는 다중이용업소에서 소방관련 법령 위반행위를 근절하고 인명피해 예방을 위해 불시단속을 지속  해 나가겠다.”고 밝혔다.