좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	고덕역 효성해링턴타워 신축공사
신청기관	강동구청 도시디자인과
심의번호	5-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 밝기를 고려해 적정 광원 용량으로 조정(상층부 조명, 볼라드 및 보안등)을 검토해 주시기 바랍니다. - 상부 조사용 벽부등은 유지보수를 위해 IP등급이 66 이상인 제품으로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.