좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서대문구의회 청사 신축공사
신청기관	서대문구청 건축과
심의번호	5-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 이용자 안전을 위해 사업 대상지의 전반적인 밝기 및 균제도 향상을 검토해 주시기 바랍니다. - 계단부 조명은 조사각도 조정 및 추가설치를 검토하여 안전조도를 확보해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.