좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	상도1 주택재건축 정비사업
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	5-3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 조경부, 놀이터, 휴식공간의 용도 및 기능에 적합한 세부 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물 상층부 장식조명은 누설광이 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - 단지 내 보안등의 배광형태를 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.