좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초구 보안등 교체 공사
신청기관	서초구청 도로과
심의번호	5-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 현장 여건(도로폭 및 주택가 위치 등)에 따른 설치 방법을 고려하여 빛공해가 발생하지 않도록 조치해 주시기 바랍니다. (도로폭에 따른 설치 액세서리 세부 사항 및 액세서리 장착 후 등기구 배광파일 제출) - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.