좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양천구 남부순환로 가로등 개량공사
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	5-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 균제도를 고려한 시뮬레이션을 재검토하여 적정 가로등 암의 길이, 오버행 각도, 등주 높이를 적용해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.