보이는 소화기 설치 대상 검사(수) 결과

화곡119안전센터

□ 설치장소

연번	소화기수량	지역(구간)명	설치 장소	설치유형	검수결과
8	2	까치산로4길 일대	까치산로2길 52	기본형	양호
9	2	“	까치산로4다길 47	“	양호
10	2	“	까치산로4길 41-5	“	양호
11	2	“	까치산로4길 75-31	“	양호
12	2	“	까치산로4길 75-37	“	양호

□ 검수사진

까치산로2길 52	까치산로4다길 47
까치산로4길 41-5	까치산로4길 75-31
까치산로4길 75-37