[붙임 5] 시·구협력사업 전기차 충전인프라 구축 설치지점 추천 기준

- 전기차 충전인프라 확충을 위한 -

공용 급속충전기 및 서울형 집중충전소 설치지점 추천기준

1. 정 의

가. 급속충전기

○ 국내 KS규격에 적합한 50kW 이상급 전기자동차 충전기

※ 다만, 100kW 이상 등 국내 인증기준이 없는 충전기는 한국기계전기전자시험연구원 등 공인기관으로부터 시험성적서를 취득한 제품

나. 공용 급속충전기

○ 출입과 충전시간에 제한이 없고 충전정보시스템에 위치 및 상태에 관한 정보가 실시간 제공되며 다수의 전기자동차 이용자가 사용한 전력량에 대해 요금을 정산할 수 있는 기능이 있어 함께 사용할 수 있는 충전기

다. 서울형 집중충전소

○ 부지 여건 상 급속충전기가 5기 이상 집중 설치 및 24시간 운영이 가능하고 시민들의 충전수요가 높은 장소로 접근성이 높은 전기자동차 충전소

<시⋅자치구 공동협력사업 배점 및 기준 : 4점 >

○ 서울형 집중충전소(급속 5기 이상) 및 공용 급속충전기(5기 미만) 설치 : 최대 4점

- 공용급속충전기(5기 미만) : 기당 0.8점, 서울형 집중충전소 설치: 4점

설치건수	5기이상	4기	3기	2기	1기	미설치
배 점	4점	3.2점	2.4점	1.6점	0.8점	0점

2. 추천기준

가. 공용 급속충전기 설치장소 추천기준

1) 전기자동차 이용자가 충전소를 쉽게 찾을 수 있고, 주차 및 진출입이 용이한 장소

2) 전기자동차 충전을 위한 주차시, 주차비 감면이나 혜택이 있는 장소

3) 전기자동차 전용으로 주차 구획을 활용하여 전기자동차 이외의 일반 차량이 주차할 수 없는 장소

4) 충전기 조작, 유지관리를 위한 설치 면적의 확보가 용이한 장소

5) 폐쇄회로 카메라 또는 관리원이 있는 장소

6) 차량 통행에 불편을 끼치거나 보행자 안전 문제가 발생되지 않는 장소

7) 침수, 빗물 합류, 배수불량, 역류 등 강우·강설에 의한 영향이 없으며, 다습한 공기 등으로 충전 불편 발생 우려가 없는 장소

8) 분진, 부식성 가스, 폭발성 가스가 생성되거나 체류하지 않는 장소

9) 진동이나 충격이 발생되지 않고 충전기에 영향을 줄 수 있는 발열체가 없는 장소

10) 충전기 사용 시 발생되는 열의 발산이 용이한 장소

11) 관로, 배관, 배선 등의 지하 지장물이 없고, 있을 경우 이설 또는 제거 가능한 장소

12) 실내 또는 눈비를 막을 수 있는 환경이 갖춰진 장소에 설치하여 캐노피 등 부대시설 설치비용을 절감할 수 있는 장소

13) 고압수전 또는 한전 변압기(300kW 이상)가 약 200m 이내에 위치하여 충전소로 전기 인입이 용이한 장소

14) 환경부 충전정보시스템(ev.or.kr)과의 원활한 연계를 위해 전파 통달이 가능하도록 무선통신 음영지역이 아닌 장소

나. 서울형 집중충전소 설치장소 추천기준

※ 공용 급속충전기 설치장소 추천기준을 충족하고, 아래 기준도 충족 가능한 장소

1) 설치 면적이 최소 150㎡ 이상(부지 폭은 최소 4m 이상, 주차 · 출차의 면적 확보가 가능한 부지)

※ 급속충전기 5기 이상을 인접 설치 가능한 장소

2) 기존 주차장은 차량 진출입시 양방향 동시 통행이 가능할 것

3) 태양광 발전시설, 에너지저장장치 등 설치장소는 가급적 3시간 이상 일조시간이 확보되고, 음영을 발생시키는 지장물이 없는 장소

다. 추천 시 가점 조건

1) 전기차 충전인프라 분석 결과에 따라 충전기 부족 자치구 가점 10점 부여

2) 전기차 충전인프라 분석 결과에 따라 충전기 이용률 높은 자치구 가점 10점 부여

※ 대상 자치구 : 관악, 동작, 노원, 종로, 서대문, 동대문, 서초, 강남, 송파구

3. 자치구 설치 가능부지 조사

가. 추  천 (3.16 ~ 27, 부지선정 : 4.10(금)예정))

※ 1차 조사후 충전소 설치 대상지 미 확보시, 2차 조사 예정

4. 선정 절차

추천기준 통보 및 추천요청	⇨	설치 지점 추천	⇨	적합 여부 서면 평가	⇨	현장조사	⇨	설치 지점 선정	⇨	추천기준 적합여부 및 설치지점 선정결과 통보
市 → 자치구		자치구 → 市		市		市,한전 에너지공사 등		선정위원회		市 → 자치구

※ 설치지점 추천기준 적합여부 및 설치지점 선정은 시(기후대기과), 한국전력공사, 서울에너지공사, 한국환경공단, 민간 전기차 충전사업자의 평가결과로 선정함