어린이집 안전관리관 운영 매뉴얼

□ 안전진단

❍ 대  상 : 자치구 관내 모든 어린이집

- 필수진단 : 20년 이상된 노후시설, 평가 미인증 시설

- 선택진단 : 안전진단 및 경보수 신청 시설

※ 경보수 신청시 안전진단까지 실시

❍ 빈  도

- 정기진단 : 자치구별 어린이집 개소수에 따라 점검 횟수 및 빈도 결정하되, 안전에 문제가 있어 개선이 필요한 사항이 있을 경우 조치여부 확인을 위해 재방문 필수

- 추가 안전진단 : 동절기, 우기, 해빙기 등 안전진단 필요시

❍ 방  법

- 붙임 체크리스트에 대해 점검하고 결과를 어린이집에 안내

※ 체크리스트 항목은 보건복지부 평가인증, 서울형 평가항목을 기반하여 제작

- 기능보강비 지원 시 근거자료로 활용할 수 있도록 안전진단 데이터를 붙임 양식에 따라 철저하게 관리

□ 경보수

❍ 대  상 : 경보수를 희망하는 관내 모든 어린이집

❍ 방  법

- 채용된 안전관리관의 경보수 가능항목에 따라 경보수 항목을 정하여 어린이집에 안내 (전기 및 수도고장, 하수막힘, 보일러 점검 조치, 출입문 보수 등)

- 공구 및 간단한 부품은 안전관리관이 지참 방문하지만 그 외 부품은 어린이집에서 준비하도록 안내

- 경보수 신청시 안전진단까지 실시

□ 기타사항

❍ 영역별 안전관리 안내자료 제작 및 배부

- 자료제작 : 보육실 안전관리, 소화기 사용법 및 화재 시 대처요령, 가스 안전관리, 놀이터 안전관리 등

- 자료배부 : 어린이집 안전진단 방문 시 배부

❍ 어린이집 만족도 조사 실시

- 안전진단에 참여한 어린이집에 만족도 조사지를 보내 이메일 취합

❍ 어린이집 방문시 안전관리관 명찰 패용

- 안전관리 전문관 근무복 및 명찰 제작 지급

※ 근무복 및 명찰 각 자치구별 특성에 맟추어 자체 제작(구매)

- 어린이집 방문시 근무복 및 명찰 패용

❍ 공구 및 기본부품 구비

- 붙임 공구목록 참고

[붙임1] 안전어린이집 체크리스트 (예시)
어린이집명			유형		시설담당자
주소						연락처
구분	번호	항목별			점검결과		조치사항
					양호	주의
건물 (외부, 내부)	1	주요구조부재(보,기둥,슬래브,콘크리트벽)에균열은발생되었는가?
	2	구조부재를통한누수는있는가?
	3	외벽에과도한균열은발생되지않았는가?
	4	천정,벽체및바닥마감재의파손및오염부위는있는가?
	5	외벽마감재의오염,손상,탈락은있는가?
	6	외벽에누수는없는가?
	7	창문의높이가낮을경우추락방지를위한조치가되어있는가?
	8	화장실의샤워기줄과전기선이늘어져있지는않은가?
	9	온수는 적절하게 고정되어 있는가?
	10	화장실 세면대의 고정 상태는 안전한가?
	11	화장실 바닥의 미끄럼방지 장치는 안전하게 되어 있는가?
	12	보일러, 공조시설 및 설비 배관 상태는 안전한가?
	13	냉·난방기(에어컨 등)의 정상기능 및 작동상태는 안전한가?
소방	1	소화기가 설치되어있고, 소화기의 압력지침은 정상범위에 있으며 내부분말이 굳어있지 않는가?
	2	자동화 재탐지 설비수신기의 모든 스위치가 정상위치에있고, 정상작동하는가?
	3	비상문은 쉽게 열리고, 적재된 물건이 없는가?
	4	피난유도등은정상작동하며식별에방해가되는장애물은없는가?
	5	비상구가 기준에 적합한가?
	6	비상계단 및 미끄럼틀이 기준에 적합한가?
	7	비상계단과미끄럼대가철재등불연재로설치되어있는가?
전기	1	분전반의 배선용차단기 및 누전차단기가 올바른 순서로 설치되어 있는가?
	2	문어발식콘센트를사용하지않으며노출된전선에피복이벗겨진부분은없는가?
	3	전기조명 및 스위치가 잘 작동되는가?
	4	모든 전선은 길게 늘어지지 않게 바닥이나 벽에 잘 고정되어 있거나 전선 안전 덮개가 설치되어 있는가?
	5	사용하지 않는 모든 전기 콘센트에는 안전덮개가 덮여 있는가?
가스	1	가스누설 경보기와 누설차단밸브가 설치되어 정상작동하고 있는가?
	2	가스 및 배관과 연결된 호스는 갈라지거나 타거나 그을린 곳이 없는가?
	3	가스 밸브와 가스 중간밸브 잠금은 양호한가?
	4	도시가스,LPG등각종가스사고예방을위해수시로점검을실시하고있는가?
종합 의견					기능보강및 보수필요여부
상기와 같이 대상 어린이집을 점검함. 2018. . .
점검자: OO구 육아종합지원센터 안전관리자 (인)
확인자 : 어린이집 직급 성명 (인)

제품명	수량(개)	제품명	수량(개)
연기스프레이	1	미끄럼방지테이프	3
자동드릴	1	하수구막힘 세정제(1,2)	2
망치	1	부분방충망	1(100cm*100cm)
드라이버	1	곰팡이제거제	1
리 퍼	1	펜형드라이버	1
플라이어	1	3M양면테이프	1
첼 라	1	전기테이프	2
몽키스파나	1	마스킹테이프	9
줄자	1	분부기통(1,2,3)	3
펜치	1	깔대기(1,2)	3
붓	1
스프링청소기	1
부탄가스	4
종류별 못	300
금색모서리장식	4
사다리	1
핸드카트	1
해머드릴	1
실리콘건	1
우레탄실리콘	4
바이오실리콘	1
수성실리콘	2
회색실리콘	2
우드	1
해 라	2
도치램프	1
케이블 타이	1
전선커버	1(20cm)
모서리보호대	2(23cm,20cm)

[붙임2] 공구목록 (예시)

[붙임3]

안전어린이집 안전진단 신청서(예시)

어린이집명			어린이집 유형		□ 국공립 □ 민간 □ 가정 □ 직장 □ 기타
원장			전화번호
E-mail			휴대폰
어린이집 주 소			어린이집 최초인가일		년 월
어린이집 정원	총 명		어린이집 층수		건물 전체층수
					실 사용층수
비상재해대비시설	□ 현행 보육사업안내 기준 충족 □ 현행 보육사업안내 기준 미충족
평가인증 정보	□ 유 □ 무 (점수: 점)		서울형 정보		□ 신 규 ( 년) □ 재공인 ( 년) □ 해당 없음
안전진단 희망일	1지망	월 일 (오전 / 오후)		2지망		월 일 (오전 / 오후)
※ 본 사업은 현행 보육사업 안내와 법적 지침을 기준으로 어린이집 안전진단을 지원하여 안심 보육환경을 도모하고자 합니다. ※ 안전진단은 건물 내·외부, 소방, 전기, 가스 영역으로 진단하며, 미흡한 영역은 사후 방문 진단 및 즉각적인 경보수를 지원합니다. 위와 같이 ‘안전어린이집 안전진단’을 신청합니다. 2018 년 월 일 신청 기관명: 어린이집 신청자: (인) OO구 육아종합지원센터 귀중

[붙임4]

안전어린이집 경보수 신청서(예시)

어린이집명					어린이집 유형			□ 국공립 □ 민간 □ 가정 □ 직장 □ 기타
주 소					전화번호
OO구 안전어린이집 안전진단 지원여부			□ 안전진단 지원( 년 월) □ 안전진단 미지원
건물 외벽	- 페인트칠(부분수리) □			- 옥상 정리 □			- 누수 확인 □
	- 외부 균열 보수 □			- 울타리 수리 □			- 곰팡이 제거 □ (원인이 명확한 경우 일부 제거 )
	- 경보수가 필요한 내용을 자세히 적어주세요.
건물 내부	- 화장실 샤워기 정리 □			- 화장실 하수구 □						- 화장실 변기 □
	- 미끄럼방지 설치 □ (장소: )									- 화장실 세면대 고정 □
	- 방충망 부분수리 □			- 방충망 전체수리 □						- 싱크대 확인 □
	- 전구 교체 □			- 모서리 보호대 설치 □						- 기타( )
	- 경보수가 필요한 내용을 자세히 적어주세요
기 타 보 수	- 경첩 달기 □			- 못 박기 □						- 나사 조이기 □
	- 실리콘 쏘기 □			- 전선정리 □						- 전구교체 □
	- 경보수가 필요한 내용을 자세히 적어주세요.
비 고	- 그 외에 필요한 내용을 자세히 적어주세요.
경보수 희망일	1지망	월 일 (오전 / 오후)				2지망			월 일 (오전 / 오후)
위와 같이 ‘안전어린이집’ 사업 경보수를 신청합니다. 2018 년 월 일 신청 기관명: 어린이집 신청자: (인) OO구육아종합지원센터 귀중

[붙임5]

2018년 안전어린이집사업 안전진단 현장방문보고서(예시)								결재	담당				팀장			센터장
어린이집명					유형					원장명
주소									방문 횟수
방문일자	2018. . .( )						연락처
점검사항
건물 외부
건물 내부
소방
전기
종합의견
사진첨부

[붙임6]

2018년 안전어린이집사업 경보수 현장방문보고서(예시)								결재		담당			팀장					센터장
어린이집명					유형					원장명
주소										평가인증 여부					□ 신규 □ 재인증
방문일자	2018. . ( )				연락처					방문횟수
안전 어린이집 경보수 내용
영역	어린이집 신청 사항						경보수 지원 사항
건물 외부	페인트칠(부분수리) 옥상정리 누수확인 외부균열보수 울타리수리 곰팡이제거 기타( )						페인트칠(부분수리) 옥상정리 누수확인 외부균열보수 울타리수리 곰팡이제거 추가지원( )
건물 내부	화장실 샤워기 정리 화장실 하수구 화장실 변기 미끄럼방지설치 화장실 세면대 고정			방충망 부분수리 방충망 전체수리 싱크대 보수 전구교체 모서리 보호대 설치			화장실 샤워기 정리 화장실 하수구 화장실 변기 미끄럼방지설치 화장실 세면대 고정							방충망 부분수리 방충망 전체수리 싱크대 보수 전구교체 모서리 보호대 설치
	기타						추가지원( )
기타보수	경첩달기 못 받기 나사조이기 실리콘 쏘기 전선정리 전구교체 기타( )						경첩달기 못 받기 나사조이기 실리콘 쏘기 전선정리 전구교체 추가지원( )
어린이집 경보수 결과보고	‘우리 아띠~’ 안전 어린이집 경보수 결과
	항목						매우 그렇다		그렇다			보통					그렇지않다			전혀 그렇지않다
	1. 어린이집에서 ‘우리 아띠~’ 안전어린이집 경보수 지원 내용을 정확히 이해하고 있다.
	2. 어린이집에서 경보수 관련 필요 물품에 대한 준비가 잘 되어있다.
	3. 어린이집에서 안전관리자에게 경보수 사항에 대한 자세한 안내와 지원을 해 주었다.
경보수 추가 진행 신청	※추가 경보수 신청이 있을 시 일정 협의
	년 월 일, (시간 ☐오전 ☐오후)

안전어린이집 경보수 지원 관련 사진(예시)

경보수 전

경보수 후

[붙임7]

안전 어린이집 만족도 조사(예시)

어린이집명		일시	2018년 월 일, : ~ : ( 시간)
원장명		유형	□ 국공립 □ 민간 ☐ 가정 ☐ 법인 외 ☐ 직장
어린이집 주소	주소 :			전화 번호
	E-MAIL :			지원 내용		□ 안전진단 □ 경보수
< ‘우리 아띠~’안전 어린이집 만족도 >
항 목					매우 만족		만족	보통	불만족
안전어린이집 사업 진행일정 및 시간은 적절하였는가?
센터 안전관리자는 전문성을 갖추고 지원하였는가?
3. 센터 안전관리자가 정확한 정보를 안내하였는가?
4. 어린이집 안전진단(또는 경보수) 지원이 도움이 되었는가?
5. 기타의견
2018년 월 일 어린이집 원장 (서명 또는 직인) OO구육아종합지원센터장 귀하

• 최종방문 3일 이내 작성하여 육아종합지원센터 E-mail(             )또는 팩스(    )로 발송부탁드립니다.

[붙임8] 어린이집 안전관리 요령 안내문 (예시)