노인여가복지시설 2019년도 하절기 안전점검 결과

(서울특별시)

Ⅰ. 점검개요

□ 점검결과 총평

○ 2018년 화재등에 따른 경각심으로 각 시설별 안전에 대한 인식이 많이 개선되어 점검시 지적건수가 줄어드는 추세임

□ 점검반 구성

시도	점검자 ※시·도 및 시·군·구 합
	점검반(개)	점검인원(명)
		공무원	민간 전문가
서울특별시	30	48	11

Ⅱ. 점검실적 및 지적사항

□ 점검실적

점검대상 (노인여가 복지시설)	점검 실적 (개소)	점검유형* (개소)			지적사항		조치현황		기능보강 필요시설 (개소)
		자체점검	현장점검	합동점검	지적 시설	지적 건수	조치 완료	추후 조치
서울특별시	82	82	51	1	9	13	4	9

* 자체점검 : 「사회복지사업법」제34조의4에 따라 시설장이 실시해야 하는 정기안전점검

* 현장점검 : 지자체 공무원이 소관 시설 중 15% 이상에 대해 현장에 직접 방문하여 실시하는 점검

* 합동점검 : 공무원·민간전문가가 함께 진행하는 점검

점검대상 (노인여가복지시설)	지적건수	지 적 분 야
		안전교육	책임보험	소방안전	전기안전	가스안전	하절기 재난	시설물 안전	급식 위생	건강관리
서울특별시	13	3	1	2	1	2	1	3

□ 지적분야 및 건수

□ 동절기 점검 지적사항 조치현황

점검대상	지적시설				추후조치 완료 건수
	지적시설	지적건수	조치결과
			즉시조치	추후조치
노인복지관	15	35	8	27	27272727

Ⅱ. 법·제도 개선과제 발굴 및 홍보실적

<법·제도 개선과제 발굴현황>

□ 전기․가스 등 전문점검 기관의 확대

○ 한국전기안전공사, 한국가스안전공사 외에 점검할 수 있는 기관 확대가 필요

<우수사례>

□ 송파복지센터와 소방서 합동 비상대피 훈련 실시

○ 송파복지센터에서 복지관 이용자 및 종사자 대상 매년 상·하반기 소방서와 합동으로 재해사고 대비 안전교육 및 소화기 작동법, 비상대피 훈련 실시(일시 : 2019.5.17., 참석:130명)

Ⅲ. 건의사항

□ 안전점검 전문 인력(전기,가스,소방) 지원 또는 예산 책정을 통하여 용역업체에서 일괄 안전점검 실시 필요(은평구 제시)

붙임		점검분야별 지적사항 상세

점검 분야	지적건수	지적상세
계	13	<예시>
안전교육	3	① 시설종사자 및 이용자 교육훈련 미실시 및 횟수부족 ② 안전관리 계획서 작성 미흡 ③ 안전관리책임관 및 관리자 미 지정 ④ 각층 피난지도 옆 피난방법 미 부착
책임 보험	1	① 책임보험 사망 시 1인당 보상액 8천만 원 미만 ② 책임보험 미 가입 ③ 화재 외의 안전사고로 인한 책임보험 미 가입
소방 안전	2	① 스프링클러, 자동화재 속보설비, 자동화재 탐지설비 등 미설치 ② 소화기 비치 부적절 및 노후소화기 미 교체 등 관리 소홀 ③ 비상조명등․유도등 전원 불량, 휴대용 조명등 미설치 ④ 불필요한 적치물 방치 등 피난기구 및 소방 설비 관리 미흡 ⑤ 시설 진입로 협소 및 급경사로 인하여 소방차 진입 곤란
전기 안전	1	① 누전차단기 미설치 및 용량 부적합 ② 문어발식 콘센트 사용, 콘센트 안전덮개 미설치, 콘센트 청소 필요 ③ 분전반, 배선반 관리 미흡 ④ 절연저항 기준치 미달 ⑤ 전선 피복 노출
가스 안전	2	① 가스누출 자동 차단장치 및 가스누설경보기 작동 불량 ② 가스안전점검 미실시 ③ LPG 저장용기 보관상태 미흡 ④ 보일러실 내 배관고정 미흡
하절기 재난	1	① 태풍·집중호우 등 재난대응대책 및 피난계획 미 수립 ② 실외기 관리자 미 지정 및 청소상태 불량 ③ 피뢰설비 및 접지 대비책 미흡 ④ 비상 의약품 등 미 구비, 응급 의약품 유통기한 만료
시설물 안전	3	① 천장, 벽면 등 실내 누수 현상 발생 ② 담장 및 건물 벽면 균열 발생 및 손상 ③ 피뢰설비 및 접지 대비책 미흡
급식 위생		① 유통기한 경과제품 보관, 유통기한 미기재 ② 조리원 복장 미 준수(마스크 미착용 등) ③ 식기류 세척 불량
건강 관리		① 감염병 발생 시 자체 매뉴얼 미 수립
기능 보강 필요		① 누수 및 타일 파손, 옹벽 균열 등 ② 전기 배선 추가 설치 ③ 상·하수도 배관 노후화 ④ 전등, 냉난방기 등 교체

* 기능보강이 필요한 시설의 수로 지적 건수 집계에는 포함되지 않음

ex) 시설물 안전에 지적사항 있어 기능보강이 필요한 경우 -> 시설물 안전 지적 1건, 기능보강 필요 1개소로 기재