문서번호	시설보수과-775
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
협 조	기전과장
	주무관

『2015년 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

『2015년 풍수해대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비계획

여름철 우기에 대비하여 도로시설물 등 수해취약시설(지역)에 대한 일제점검을 실시하고 우기 전까지 정비를 완료하여 풍수해를 사전에 예방코자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 서울시 하천관리과-1831(2015.02.05)호

2015년 풍수해대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

Ⅱ		점검대상

계	교 량	터널	고가차도	입체시설	복개도로	지하차도	비 고
45	24	3	1	5	1	11	기전시설은 별도

Ⅲ		추진계획

○ 점검 및 정비기간 : 2015. 2.16 ~ 4.23

- 세부 추진일정

점검계획 수립 및 대상파악		1차점검 시 행		지적사항 보완조치		1차 조치결과 제출
(2.16까지)		(2.16～3.20)		(3.21~3.31까지)		(4. 3까지)
시설보수과		담당부서		담당부서		시설보수과
2차 집중점검 시 행		지적사항 정비완료		2차 조치결과 제출
(4. 6～4.17)		(4.18~4.23)		(4.24까지)
담당부서		담당부서		시설보수과

○ 1차점검 및 정비(도로시설물은 해빙기대비 안전점검과 병행 시행)

- 기    간 : 2015. 2.16 ~ 3.20

- 점검방법 : 시설물 담당 점검

- 점검책임자 : 담당과장

- 점검사항

⦁시설보수과 : 빗물받이, 배수로 준설 및 파손여부

시설물 포장파손 및 구조적 균열, 붕괴, 전도 등

⦁기  전  과 : 지하차도 집수정, 연결관 및 수방관련 기전시설물 작동 이상여부

- 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

○ 2차점검 및 정비

- 기  간 : 2014. 4. 6 ~ 4.17

⦁ 2015. 4.23까지 1,2차 점검 시 지적사항 전체 정비완료

(우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행)

- 점검책임자 : 사업소장

Ⅳ		행정사항

○ 2015. 2.16 : 점검계획 수립 및 대상현황 제출(기전과 → 시설보수과)

○ 2015. 2.17 : 점검계획 수립 및 대상현황 제출(시설보수과 → 하천관리과)

○ 2015. 4. 2 : 1차 지적사항 및 조치결과 제출(기전과 → 시설보수과)

○ 2015. 4. 3 : 1차 지적사항 및 조치결과 제출(시설보수과 → 하천관리과)

○ 2015. 4.23 : 2차 지적사항 및 조치결과 제출(기전과 → 시설보수과)

○ 2015. 4.24 : 2차 지적사항 및 조치결과 제출(시설보수과 → 하천관리과)

○ 점검결과 중대한 결함사항 조치

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견된 경우 응급조치 및 대책마련

- 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기전까지 완료될 수 있도록 조치

붙 임  1. 도로시설물 현황 1부.

2. 제출서식 각 1부.  끝.