(첨부 2)

가스혼화설비 소요예산 비교

(단위 : 천원)

인 젝 터				급속분사교반기
품 명	규 격	수량	금 액	품 명	규 격	수량	금 액
전염소 인젝터	75A	1대	11,600	급속분사교반기	15HP	2대	118,000
중염소 인젝터	50A	1대	5,200
전염소 가압수펌프	50㎥/hr	2대	140	인양장치	가이드 레일포함	2식	20,000
중염소 가압수펌프	30㎥/hr	2대	12,000
현장제어반	신 설	2면	12,000	현장제어반	개량	2면	6,000
설 치 비	디퓨져포함	2식	32,000	설치비		2식	12,000
펌프설비실		2식	16,200
전염소 예비라인	약150m	1식	12,000	전염소 예비라인	약 150m	1식	12,000
중염소 예비라인	약100m	1식	10,000	중염소 예비라인	약 100m	1식	10,000
공급가액			111,140	공 급 가 액			178,000
부가가치세			12,500	부가 가치세			17,800
합 계			137,500	합 계			195,800