■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제23호서식] <개정 2012.1.19>
(앞쪽)
허가번호	☑ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설		개선완료보고서	처리기간
4일 (검사기간 제외)
제 호
보고인	① 사업장명	광암아리수정수센터
② 대 표 자	광암아리수정수센터 소장
③ 주 소	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터
④ 사업장 소재지	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 (전화번호: 02-3146-5341 )
⑤ 사업종류	수도사업	⑥ 주생산품	정수
⑦	☑측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		☑부적정운영 시작일 □수질오염물질 채취일	2016년 1월 25일
⑧	☑측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		☑가동중단기간 □위탁처리기간	2016년 1월 25일 ∼ 2016년 1월 26일
⑨	☑측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		☑개선완료일 □재가동개시일	2016년 1월 26일
⑩ 부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
데이터로거		1	데이터로거 파워 교체
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제2항에 따라	☑ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설	의
개선을 완료하였음을 보고합니다. 2016 년 1월 26일 제출자 광암아리수정수센터 소장 (서명 또는 인) 경기도지사 귀하
※ 구비서류: 없습니다.	수수료
없 음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]