보이는 소화기 설치 완료에 따른 검수결과

을지로 119안전센터

1. 검수기간 : 2021. 6. 19.(토)

2. 검수대상

- 보이는 소화기 일반형 : 72set

- 보이는 소화기 거리형 : 73set

3. 검 수 자 : 소방위 이재원 등 4명

4. 검수방법 : 관내 별 표본조사 6개소

4. 검수결과

- 양호 6개소

주소 : 을지로251번지 (스타벅스앞)	주소 : 을지로213번지 (신한은행앞)	주소 : 을지로207(명인벽지앞)
주소 : 창경궁로5가길30 (고려전기벽면)	주소 : 창경궁로5가길26 (고려전기 벽면)	주소 : 창경궁로5가길9 (신세계미싱벽면)