문서번호	급수운영과-21249
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이승우		10/26 조상덕
협 조

기성부분 정산 보고(2회) 2016년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전 보수공사

2016. 10

강남수도사업소(급수운영과)

기성부분 정산 보고(2회)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전 보수공사(장기계속)』와 관련, 준공청구가 접수되어 아래와 같이 기성부분 정산보고 합니다.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 『2016년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사(장기계속)』

○ 공사개요 : 노후제수밸브교체 170개소, 소화전보수 62개소, 기타4개소

○ 공사기간 : 2016. 05. 11 ~ 2017. 4. 30

○ 도 급 자 : 파라오건설(주) 대표 정순길

○ 도 급 액 : *************

○ 예산과목

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(노후밸브 정비)

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축,소방용수시설 등의 설치  및 관리,일반회계,소방용수시설보수(시설),시설비

Ⅱ		감리자 현황

○ 공사감리기관

- 소  속 : 이준엔지니어링(주)

- 감리자 : 이종수

Ⅲ		기성 준공내역(1회)

○ 준 공 기 한 : 2017. 04. 30

○ 기성검사일자 : 2016. 10. 27

○ 기성정산기간 : 2016. 6. 16 ~ 2016. 9. 30

○ 준공검사자

- 감독자 : 이승우

- 검사자 : 공문수, 문홍덕

○ 공사시행

- 시설물 정비 43건, 소화전설치보수19건

○ 금회(최종) 기성금액 : ******************************

※ 예산과목별 지출 금액

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(노후밸브 정비)

☞   *************

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)

☞    ***

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축,소방용수시설 등의 설치   및 관리,일반회계,소방용수시설보수(시설),시설비

☞     ************

○ 기성지출현황                                             (단위 : 원)

계약금액	집 행 금 액					집행 잔액
	누계	전 회	금회(1회)
			계	기 지출금액 (노무비지급)	금회 지출금액
***********	***********	**********	***********	**********	***********	***********

Ⅳ		기성내역 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비고
1.토공	아스팔트포장절단(100~150㎜적용)등 28종	이상없음
2.부설공	주철직관부설공(80mm) 등 39종	이상없음
3.구조물공	몰탈바르기(바닥)(T=15mm) 등 11종	이상없음
4.포장공	보조기층공(t=10㎝)미만등4종	이상없음
5.부대공	기어박스점검및정비 등 30종	이상없음
6.사급자재비	부단수활정자관(100/100mm)외 6종	이상없음
7.기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	이상없음

○ GIS 제출 : 매 작업지시건별 준공완료보고시 제출

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인 이상없음

○ 기타 사항 이상없음

Ⅴ		조치의견

○ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여『2016년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전 보수공사(장기계속)』에 대하여 정산(2회)시행코자 합니다

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 준공사진 및 지출현황조서 1부.  끝.