문서번호	여의도공원관리사무소-4891
보존기간	년
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
정법관	송규환	10/26 박원근
협 조

선유도공원 전기설비 정기검사 계획

2016. 10.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 전기설비 정기검사 계획

선유도공원 특고압 전기설비를 전기사업법 65조 규정에 따라 한국전기안전공사에 정기검사(법정검사)를 의뢰·실시하여 전기설비 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

전기설비 검사개요

○ 검사기관 : 한국전기안전공사(서울서부지사)

○ 검사예정일 : 2016. 11. 9(수)  09:00~12:00

○ 검사대상

- 수전설비 : 22.9KV/600KW(변압기 1대)

- 비상발전설비 : 380V/ 363KW(비상발전기 1대)

- 태양광 :380V/35KW(태양광설비 1대)

전기설비 현황

구 분	구 성	전기용량	비 고
수전설비	큐비클 5면, 변압기반 1면, 배전반 5면, 축전지반 1면	600KVA	- 수전용량 : 600KW 수전전압 : 22.9KV/380-220 - 발전용량 : 398KW 발전전압 : 380V/220
발전설비	비상발전기 1대	363KVA
	태양광설비 1대	35KVA

소요예산

❍ 정기검사료 : 1,027,620원(일백이만칠천육백이십원)

❍ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 사무관리비.  끝.