	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	신설 소화전 검수 결과 보고(운동장)

1. 관련근거

가. 강동수도사업소 급수운영과-19461(′16.10.14.)호“소방용수시설 신설 내역 통보”

나. 재난관리과-9114(2016.10.28.)호“신설 소화전 검수 지시(알림)”

2. 우리119안전센터 신설 소화전 설치완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치위치 : 송파구 올림픽로 101 잠실지구대 앞

나. 검수결과 : 부적합

다. 사 유

- 신설소화전 신청위치와 설치된 위치가 100m 이상 이격되어 설치됨

- 제수변이 버스전용차선내 위치하여 추후 점검 유지 관리에 어려움 예상

붙 임 : 신설 소화전 검수 결과(운동장) 1부.  끝.

	종합운동장119안전센터장
담당자	이중석		진압1팀장	유상근		119안전센터장	11/02 김칠회
협조자
시행	종합운동장119안전센터-5725	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 종합운동장119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-2203-2380	/전송	02-417-0119	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	대시민공개