	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 관련 검수 확인 보고(공단)

1.관련문서

가.재난대응과-26761(2015.12.01.)호『소방용수시설 도색 및 보완공사 준공검사(감독)조서 작성 제출』

나.재난관리과-7984(2016.10.28.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공 접수에 따른 검수 알림』

2.위와 관련하여 아래와 같이 공단119안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사관련 검수 확인사항을 보고합니다.

가. 검수 결과

1) 도색 - 양호 19개소, 불량 1개소

2) 보온 – 양호 2개소, 불량 1개소

나. 검수 불량 내용 :

1) 도색 – 관리번호 1호 불량(소화전 맨홀뚜껑이 상수도 뚜껑임)

2) 보온 – 관리번호 961호 불량

붙 임 : 소방용수 도색 및 보온 검수 결과  1부. 끝.

	공단119안전센터장
담당자	권영수		2팀장	정준호		119안전센터장	11/07 이수원
협조자
시행	공단119안전센터-5567	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56 (구로동) 공단119안전센터	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	tjrth11@seoul.go.kr	/	대시민공개