행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	강일지구 11단지 아파트 건설공사 관련 소화전 이설 허가사항 알림

1. 관련근거

가. 서울특별시 SH공사 임대사업팀-1070(2014.2.27.)호 「강일지구 11단지 아파트 건설공사 구간 내 소화전 이설 협의 요청」

나. 현장지휘대-1965(2014.3.5.)호 「아파트 건설공사로 인한 소화전 이설요청 관련 업무지시」

다. 고덕119안전센터-876(2014.3.10.)호 「아파트 건설공사로 인한 소화전 이설 예정지 파악 보고」

라. 현장지휘대-2220(2014.3.12.)호 「‘강일지구 11단지 아파트 건설공사’ 관련 소화전 이설 협의건에 대한 회신」

2. 「강일지구 11단지 아파트 건설공사」와 관련하여, 동 사업부지가 기존 단독주택용지에서 공동주택용지로 변경되어 착공됨에 따라 공사구간 내 旣 설치된 소화전 4개소(고덕 관할)에 대해 이설이 요청된 바

3. 소방용수시설의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 ‘조건부 허가’하였음을 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 요청내용 : 강동구 강일지구 11단지 아파트 건설공사 구간 내 소화전 4개소 이설

나. 이설요청 소방용수시설 현황 및 이설위치 협의 결과(2개소 이설 확정)

연번	용수번호	용수구분	식구분	주 소	설치 일자	관할	이설위치
1	4768호 (도면상 F15)	소화전	지상식	강동구 아리수로 98길 25(강일동 686) 강일리버파크 공사장 뒤편	2010. 4.29.	고덕	【붙임1】참조 ⤷ 2개소 모두 지상식으로 이설 (주변여건 고려)
2	4770호 (도면상 F30)		지하식	강동구 아리수로 98길 25(강일동 686) 강일리버파크 1001동 후면
3	4772호		지상식	강동구 아리수로 98길 25(강일동 686) 강일리버파크 706동 앞			강동수도사업소 및 SH공사 관계자와 협의한 바 이설 필요없음. – 공사구간 및 수도배관 등 제반여건 고려함
4	4773호		지상식	강동구 아리수로 98길 25(강일동 686) 강일리버파크 707동 후면

다. 우리서 이설허가 회신사항

○ 現 위치의 소방용수시설(소화전)을 우리서에서 지정한 이설예정지[붙임1]로 이설

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 원인행위자(서울특별시 SH공사)가 부담

- SH공사 도시재생본부 희망주택처 임대사업팀 문상만 과장################

○ 공사진행시 관련 기관(강동수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 반드시 검수 확인 받도록 함.

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 강동수도사업소 등과 협의하여 처리

4. 행정사항

가. 고덕119안전센터장은 이설공사 완료시(금년 4월중 완료 예정)까지 임시폐전 되는 소화전 2개소에 대하여 소방행정정보시스템에 수정·입력하여 「소방용수시설 데이터 현행화」에 차질이 없도록 해 주시고,

나. 공사기간 동안 화재발생에 대비 인근 소방용수 확보에 철저를 기하고

다. 추후, 공사 완료 시 철저한 검수 확인 후 인수인계하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 이설 예정지 1부.

2. 강일11단지 도면(소화전 현황) 1부.

3. 공사 위치도 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	성내119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	유승용		대응총괄팀장	최영성		현장지휘대장	03/14 이강래
협조자
시행	현장지휘대-2289	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개