수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	11/29 장성만

	명에 의하여 민원신청건 및 관말정체수에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 11. 28.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 11. 28. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	************************** *********************	2	2
품질확인제(기타민원)	********************** ******	1	1
관말정체수	***************** *********************	7	7
무인배수지	******	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인 민원신청건에 대한 수질검사 실시결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 관말정체수 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합

○ 무인배수지 수질검사 실시결과 잔류염소 적정농도 유지, 특이사항 없음

첨 부 :  수질검사결과 1부.