“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울특별시도시철도공사사장
(경유)	토목처장
제목	도로설계용역에 따른 7호선(남성역) 지하철 시설 업무협의

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시에서는 동작구 사당로 도로확장을 위한 기본 및 실시설계를 시행 중에 있습니다.

3. 위 사업 추진에 따라 귀 공사에서 관리하는 지하철 7호선 남성역 구간의 시설물 자료를 요청하며, 도로확장 계획에 따른 지하철 출입구와 환기구 이설 가능여부 및 의견을 조회하오니 바쁘시더라도 검토 후 2016.12.6.(화)까지 회신바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 사당로 (구)범진여객~솔밭로입구 도로확장 기본 및 실시설계

- 위    치 : 동작구 사당동 (구)범진여객~솔밭로 입구

- 규    모 : 도로확장 폭 4차로→6차로, 연장 618m

- 용역기간 : 2016.5.23.~ 2017.5.17.

- 용 역 사 : ㈜수성엔지니어링, ㈜동해기술공사

****************************************************

나. 요청자료 및 의견조회

1) 지하철 7호선 남성역 외부출입구 및 환기구 관련도서

: 일반도, 구조도, 구조계산서, 보고서 등

2) 외부출입구(1번, 2번) 및 수직환기구(#7281) 이설 가능 여부

3) 수직환기구 이설시 자재투입구 간섭에 따른 절단, 철거 가능 여부

4. 아울러 수행 용역사의 방문시 자료제공 등 적극 협조를 부탁드립니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 이설계획 1부.

3. 환기계획 적성성 검토자료 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최재훈		간선도로계획팀장	한정무		도로계획과장	12/01 하종현
협조자
시행	도로계획과-17298	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110,서울시청 10층	/
전화	02-2133-8080	/전송	02-2133-0763	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	부분공개(5)