투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	하남에너지서비스대표이사 배명호귀하
(경유)
제목	굴착복구공사장 현장관리 철저(2차) 요청

1. 도로보수과-1698호(‘14.3.14)와 관련입니다.

2. 위 대호로 귀사에서 공사중에 있는「하남미사2공구&강동연계 열배관공사」에 대하여 현장관리를 철저히 하도록 요청한바 있으며, 당 현장에 대하여 재차 점검(‘14.3.17)을 실시한 결과 아래와 같이 지적사항이 있어 통보하오니 즉시 조치하여 주시고

3. 조치결과 제출시 전․중․후 사진과 함께 단계별공사 시공계획서(공사일정 포함), 도로횡단시설 구조검토서, 안전관리계획서, 품질관리계획서에 대한 공사감독(감리 등) 검토의견서를 포함하여 ’14.3.20까지 서울시 동부도로사업소 도로보수과로 제출하여 주시고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 현장관리를 철저히하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 하남미사2공구&강동연계 열배관공사

○ 허가번호 : 강동-난방-2

○ 굴착기관 : 하남에너지서비스

○ 노 선 명 : 상일IC주변

나. 점검결과

○ 천호대로(상일IC→천호방향)1차로상 도로횡단굴착을 위해 설치된 강철판 단차 발생

⇒ 오토바이, 자동차 주행시 안전사고발생 우려가 큼

○ 굴착공사장 빗물받이 주변 아스팔트 잔재 산재

⇒ 아스팔트 잔재로 인해 빗물받이 막힘

※ 도로굴착․복구 후 교통안전시설 미조치로 인한 안전사고 등 발생시 모든 민․형사상 책임은 귀사에 있으며, 안전조치 미이행시 도로법제 101조에 따라 영업정지, 과태료 등의 부과처분을 받을 수 있음

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
★주무관	유현선		주무관	박일연		도로보수과장	03/18 代박일연
협조자
시행	도로보수과-1769	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0356	/전송	2040-0307	/		/	대시민공개