투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	생물안전 3등급 연구시설 허가관련 회의 참석 결과보고

1. 축산물부-16479(2016.11.28.)호와 관련됩니다.

2. 우리부 생물안전 3등급 연구시설 허가신청과 관련하여 보완사항에 대한 실무자 회의를 참석하고 결과를 아래와 같이 보고합니다 .

가. 실무자 회의 결과 내역

ㆍ 협의자 : 질병관리본부 생물안전평가과 윤혜선 연구사

ㆍ 일반사항 보완 협의 내용

- 전실 출입공간, 출입문 폭, 배기공조 덕트 결로방지 설비

ㆍ 실험실 설계 및 물리적 요구사항 보완 협의 내용

-  바닥 재질 성적서 확인

-  비상대응장비(스필킷, 구급함) 구비여부 확인

- 밀폐구역 온,습도 자료 확인

- 공조기 및 급배기 시스템 검증 내용 확인

- 생물안전관리규정 작성관련 내용 확인.  끝.

주무관	김능희		동물방역팀장	김두환		축산물부장	12/02 손홍락
협조자
시행	축산물부-16812	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화	02-570-3438	/전송	02-570-4224	/		/	대시민공개