문서번호	운영과-10231
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		운영과장
김용찬		12/05 정종기
협조

소화조 C계열 가스교반기 인입배관 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

중랑물재생센터

(운영과)

소화조 C계열 가스교반기 인입배관 정비계획 보고

3소화조 C계열에 설치되어 있는 가스교반기 인입배관이 장기간 가동에 따른 부식으로 가스가 누설되고 있어 조속히 정비 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
3소화조 기계실 (C계열)	가스 교반기용 순환배관	구경 : 200mm	배관헷다 (1식)	1987년

□ 점검결과

○ 3소화조 C계열 기계실에 설치되어 있는 가스교반기 순환배관이 1987년도에 설치되어 장기간 사용으로 부식되어 가스가 누설되고 있어 교체가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 소화조 순환용 헷다배관을 정상가동 할 수 있도록 전문업체인 ㈜고성유체에 정비의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	부식되어 가스가 누설되는 헷다배관	내 용

□ 행정사항

○ 소요예산 : 금 3,535천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙  임 : 1. 설계서 1부.   끝.