	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 대상 소방안전점검 결과보고(*****)

1. 예방과-13774(2016. 11. 30.)호 『화재발생 대상 소방안전점검 계획(******』

와 관련입니다.

2. 화재발생 대상물(다중이용업소)에 대한 소방안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건축물 현황

◌ 위  치 :******************

◌ 대상명 :******

◌ 건축물현황 : 3/1층, 375.96㎡ 중(지하 1층, 81㎡ 사용)

◌ 영업주 : *******************

나. 소방안전점검

◌ 점검일 : 2016. 12. 2.(금)

◌ 점검자 : 소방위 유경문, 소방교 최정현

다. 점검결과

◌ 현장 확인한 바 비상구 피난구유도등 및 수신반 예비전원 불량 확인

- 조치명령 예정

◌ 안전시설 등 유지관리, 겨울철 화재예방에 대한 교육 등 실시함.  끝.

담당자	최정현		검사지도팀장	김금숙		예방과장	12/06 代박숙자
협조자	담당자	유경문
시행	예방과-13981	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	choihyun777@seoul.go.kr	/	부분공개(6)