		남부수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(관악구)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992016114117
처리일자	2016년 12월 22일 10 시 30 분
공사장소	***********************************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/12/21		검사일	2016/12/21		검사자	송여진
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	거상인테리어		주 소	서울특별시 관악구 신림로11길 103 ( 신림동 미성빌라 ) ( 08817 관악구 신림동 251-102 미성빌라 )
	대표자	***		****	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 적정함				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  공사완료사진 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							송여진				급수설비팀장					이경희					급수운영과장					12/22 최철민
협조자
시행			급수운영과-29966										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4578							/전송			3146-4589					/	yeojin@seoul.go.kr													/	부분공개(6)