문서번호	한옥조성과-12767
결재일자	2016.11.25.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	한옥관리팀장	한옥조성과장		주택건축국장
양희식	이형재	진조평		11/25 정유승
협 조

2016년 제19차 한옥위원회 개최 계획

- 제9차 건축위원회(한옥 전문위원회) 공동 개최 -

2016.11.

주택건축국

한옥조성과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	한옥위원회, 건축위원회
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	종로구, 은평구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제19차 한옥위원회 개최계획

- 제9차 건축위원회(한옥 전문위원회) 공동 개최 -

□ 일  시 : 2016.11.24 (목) 10:00~

□ 장  소 : 시청 본관 3층 공용회의실

□ 위원회 구성 (16명)

전문분야	한옥 설계 및 시공 (7)	역사·문화재 보존 (2)	건축계획 (2)	시민협력 (2)	도시계획 (1)	문화예술 (1)	임명직 (1)
위원명단	*********************************	********	********	*********	***	***	***

안건 현황

총 계	심의 상정
	한옥등록(예정) 및 비용지원신청	완료심의	완료 전 비용지원 신청	변경심의	부분수선
17	2	9	1	1	4

※ 건축위원회 안건 : 10건, 한옥위원회 안건 : 7건

심의 안건 검토

연번	위치 (대지면적)	신청 내용	검토의견
1 (건축)	******************** ********	한옥등록(예정) 및 비용지원심의	◦ 주관부서 검토의견 : -*목기연 설치, 기와 나누기 등 도면 보완 제출 -*별채 평면 및 입면 구성에 대한 논의 필요 · 주기둥열에서 후퇴하여 단면이 작은 기둥이 설치됨에 따라 평면 및 입면에 대한 논의 필요 · 주요 부재(대들보, 종보 단면크기 등)의 크기, 비례 및 결구에 대한 논의 및 검토 필요 · 풍판은 설치 하지 않는 것으로 계획 -*본채 동측면 입면을 후퇴하여 계획한 부분(내림마당)에 대한 논의 필요 - 화방벽 및 담장은 사고석을 사용한 구성으로 계획 (권장) - 담장 하부 지대석 설치 - 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획 - 부착물 설치 계획 제출 필요 - 한옥과 어울리는 건물번호판 계획 제출 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
2 (건축)	********************* ********	한옥등록(예정) 및 비용지원심의	◦ 주관부서 검토의견 : - 도면 간에 상이한 곳, 표현이 틀린 곳, 세부상세(남측 누마루 1층 지붕 지지방식 등) 도면 보완 제출 - 기단 마감은 화강석 마감으로 계획 (권장) - 지하 작업실의 외부 기단에 설치되는 창은 서측 툇마루 부분으로 위치 변경 (권장) - 담장은 사고석을 사용한 구성으로 계획 (권장) - 담장 하부 지대석을 설치하고 전시를 위해 구성한 부분은 최소화 필요 - 2층 반침이 입면 전체에 설치되지 않도록 계획 - 2층에만 반침이 설치되는 계획에 대한 논의 필요 - 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획 - 부착물 설치 계획 제출 필요 - 한옥과 어울리는 건물번호판 계획 제출 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
3 (건축)	********************** ********	한옥등록 및 완료심의	◦ 주관부서 검토의견 : - ‘16.11.17 위원 현장확인 및 사전현장조사 실시 - 한옥비용지원 심의기준에 맞게 건축 됨 - 건물번호판 설치 후 담당자 확인 받을 것 (세부검토내용 붙임 참조)
4 (건축)	********************* ********	한옥등록 및 완료심의	◦ 주관부서 검토의견 : - ‘16.11.17 위원 현장확인 및 사전현장조사 실시 - 처마내밀기 미확보에 따른 10% 삭감 - 한옥의 공간구성 및 배치에 어울리지 않아 5% 삭감 - 담장 일부 내부마감 미구성 및 한옥과 어울리지 않게 마감된 부분에 대하여 5% 삭감 - 부연 구성, 종보 구성 등이 전통한옥 결구 및 구조 기법에 어긋나 10% 삭감 (세부검토내용 붙임 참조)
5 (건축)	******************** ********	한옥등록 및 완료심의	◦ 주관부서 검토의견 : - ‘16.11.17 위원 현장확인 및 사전현장조사 실시 - 담장 구성 및 대문이 한옥과 어울리지 않아 10% 감액 - 마당의 레벨, 기단 및 초석 구성이 한옥과 어울리지 않아 5% 감액 - 지붕 합각 1, 2층 중첩(동측) 및 내림마루 위치 비대칭(서측), 난간 구성 등이 한옥과 어울리지 않아 5% 삭감 (논의 필요) (세부검토내용 붙임 참조)
6 (한옥)	*********** *******	완료심의 (한옥지붕 부분수선)	◦ 주관부서 검토의견 : - 한옥비용지원 심의기준에 맞게 완료 됨. (세부검토내용 붙임 참조)
7 (한옥)	*********** ********	한옥지붕 부분수선	◦ 주관부서 검토의견 : - 지붕 부분수선이 필요해 보임. - 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치 (세부검토내용 붙임 참조)
8 (건축)	************** ********	완료심의 (한옥지붕 부분수선)	◦ 주관부서 검토의견 : - 한옥비용지원 심의기준에 맞게 완료 됨. (세부검토내용 붙임 참조)
9 (건축)	************** ********	완료심의 (한옥지붕 부분수선)	◦ 주관부서 검토의견 : - 한옥비용지원 심의기준에 맞게 완료 됨. (세부검토내용 붙임 참조)
10 (한옥)	************* *******	완료심의 (한옥지붕 부분수선)	◦ 주관부서 검토의견 : - 한옥비용지원 심의기준에 맞게 완료 됨. (세부검토내용 붙임 참조)
11 (한옥)	*********** *****	완료심의 (한옥지붕 부분수선)	◦ 주관부서 검토의견 : - 한옥비용지원 심의기준에 맞게 완료 됨. (세부검토내용 붙임 참조)
12 (한옥)	********** *****	완료심의 (부분수선)	◦ 주관부서 검토의견 : - 한옥비용지원 기준에 맞게 완료 됨 (세부검토내용 붙임 참조)
13 (한옥)	************ ********	한옥지붕 부분수선	◦ 주관부서 검토의견 : - 지붕 부분수선이 필요해 보임. - 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치 (세부검토내용 붙임 참조)
14 (건축)	************* *******	한옥지붕 부분수선	◦ 주관부서 검토의견 : - 지붕 부분수선이 필요해 보임. - 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치 (세부검토내용 붙임 참조)
15 (건축)	************* ********	한옥지붕 부분수선	◦ 주관부서 검토의견 : - 지붕 부분수선이 필요해 보임. - 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치 (세부검토내용 붙임 참조)
16 (한옥)	********** *******	변경심의	◦ 주관부서 검토의견 : - 한옥보전구역 지정에 따른 금액 조정 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
17 (건축)	******************** ******	완료 전 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : - 공사기간 3개월 이상으로 착수신고 한 한옥으로 완료 전 비용지원 가능 (3분의 1범위 내) (세부검토내용 붙임 참조)

붙 임 : 1. 위원회 구성 명단 1부.

2. 세부검토내용 1부.  끝.