문서번호	시설과-8904
결재일자	2016.12.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
성종현		한상길	12/29 공헌구
협조
	주무관		손영민

2016년 하반기 하자검사 결과보고(시설안전)

2016. 12.

(시 설 과)

2016년 하반기 하자검사 결과보고(시설안전)

서울대공원 시설안전분야 시설공사에 대하여 하자검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약일반조건)

○ 시설과-8221호(‘16.12.06.) “2016년 하반기 시설공사 정기 하자검사 시행계획”

□ 점검개요

○ 검사기간 : 2016. 12. 05. ~ 28.

○ 검 사 자 : 시설6급 한상길, 시설6급 손영민

○ 점검대상 : 서울대공원 조절저수지 시설물 긴급 보수,보강 공사 외 11건

○ 점검내용

- 하자검사대상 공사현장에 출장하여 하자발생여부 검사

- 하자발생시 하자내용 및 규모 등을 상세히 조사

□ 점검결과

○ 서울대공원 조절저수지 시설물 정비공사

- 여수로 좌, 우 측면 균열 및 백태 발생 (“붙임2” 참조)

- 조치계획 : 해당 시공업체에 하자보수 요청

○ 그 외 공사 11건 특이사항 없음

붙임 : 1. 하자검사결과 내역 1부.

2. 조절저수지 정밀점검 용역 지적사항 1부.

3. 하자검사조서 1부.  끝.