		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청서류검토 및 완공검사증명서 교부 [암사3동구립어린이집(암사동 445-11)-신축]

1. 민원접수 제138~139호(2017.01.13.)와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에 적합하여 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 암사3동구립어린이집-신축

나*********강동구 아리수로 46-14(암사동 445-11)

*********************강동구청장

라. 건물규모

○ R.C조, 3/1층, 연면적 751.19㎡, 1개 동, 노유자시설(어린이집)

마. 소방시설

○ 소화기구, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 유도등

바. 시공업체 : 기계/해광이엔씨주식회사 대표 조인호(☎ 02-3667-6800)

전기/알티엘산업주식회사 대표 이근태(☎ 02-401-2260)

사. 감리업체 : 주식회사지케이이엔지 대표 서용헌외2인(☎ 02-523-2838)

○ 책임감리원 : 김대선-기계(초급),전기(초급)

붙임  1. 소방시설완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					해광이엔씨주식회사 대표 조인호 귀하(07255 서울특별시 영등포구 선유로 146(양평동3가 46) 이앤씨드림타워 803호), 알티엘산업주식회사 대표 이근태 귀하(05719 서울특별시 송파구 송파대로28길 12(가락동 99-1) 밀리아나1차 412호), 주식회사지케이이엔지 대표 서용헌외2인 귀하(06727 서울특별시 서초구 효령로 398(서초동 1342-1) 지상3층)
담당자							남태화			예방팀장					홍성원					예방과장					전결 01/13 김주호
협조자
시행			예방과-731									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)