	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주유취급소 안전관리 불시검사 계획 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-1817(2017.01.18.) “주유취급소 안전관리 불시검사 계획 알림”

나. 예방과-14872(2016.11.01.)“『2016년 겨울철 소방안전대책』추진계획 알림”

2. 위 와 관련 겨울철 정전기로 인한 화재위험성 및 야간시간 안전관리의 소홀로 발생하기 쉬운 주유취급소 화재예방을 위한 안전관리 실태 불시검사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: *****************************************

나. 검사대상: 24시간 영업주유소 6개소(일반2, 셀프4)

다. 검 사 반: 위험물안전팀 2명

라. 주요 확인사항

❍ 위험물안전관리자 선임 여부 및 근무실태 확인

※ 위험물안전관리자 부재 시 대리자 지정여부 및 자격 적정여부 확인

❍ 주유취급소 정기점검 결과서 확인

❍ 필요에 따라 시설시준 및 저장 · 취급기준 확인

❍ 주유원 간이대기실의 히터 등 화기취급 여부 확인

마. 검사결과 조치사항

❍ 소방검사 결과 위법사항에 대해서는 적법절차에 따라 형사입건, 과태료부과처분, 행정명령(경고,시정명령,사용정지,허가취소 등)조치(해당사항 병행 처리)

❍ 시민생활을 고려하여 경미한 사항은 현지시정 조치하고 시정명령을 한 경우에는 이행기한의 다음날부터 기산하여 5일(공휴일 미산입) 이내에 이행여부 확인

❍ 타 법령 위반사실 발견 시 해당기관 통보 또는 고발

붙임  1. 2017년 주유취급소 현황 및 불시 소방검사 일정표. 1부.

2. 주유취급소 불시검사 결과보고(서식) 1부.

3. 주유취급소 안전관리 불시 소방검사표 (서식) 1부.  끝.

담당자	황중연		위험물안전팀장	장동화		예방과장	01/20 김두일
협조자
시행	예방과-924	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(5)