투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 서부간선도로 지하화 배연구

*** 님 안녕하십니까? 서부간선지하도로 사업과 관련하여 문의하신 사항에 대하여 답변드립니다.

우리시에서는 환기구 설치 반대를 요구하는 주민민원에 대하여 전문기관에 검토 요청하여 환기구 대안을 검토하였으며, 검토결과 터널 내부 공기를 외부로 배출하지 않고 내부에서 정화처리가 가능한 바이패스 환기방식으로 확정 추진 중에 있습니다. 따라서 현재 작업 중인 수직구를 통해 정화 처리된 차량매연이 배출되지 않음을 알려드립니다.

다만 양평유수지에 설치 예정인 비상구 및 배연구는 터널내 재난발생시 시민들이 비상탈출 하거나, 구조대의 신속한 접근을 위한 시설이며, 특히 터널내 화재발생 시 화재연기를 외부로 배출하여 밀폐된 터널공간에서 화재연기로 인한 질식 등 인명피해를 막기 위한 방재시설입니다. 배연구는 화재시가 아니면 개방되지 않으므로 주민들이 우려하시는 바와 같이 배연구를 통해 평상시 터널 매연이 배출될 우려는 없습니다.

또한 우리시는 배연구에 추가로 공기질 측정시스템을 설치하여 주민들이 언제든지 매연 배출 여부를 직접 확인할 수 있도록 조치할 계획입니다.

서부간선지하도로 사업은 기존 서부간선도로의 상시적 교통 정체를 해소하는 한편, 자동차전용도로인 기존 서부간선도로를 일반도로로 전환하여 노선버스 등 대중교통을 이용한 지역 접근성 개선, 자동차전용도로 유휴공간을 활용한 녹지공간의 확충, 횡단보도를 통해 보행자가 안양천 수변공간으로 쉽게 접근하는 등 차량 중심으로만 이용되던 공간을 사람 중심의 공간으로 전환하기 위한 사업입니다. 주민여러분들의 많은 이해와 협조를 부탁드립니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					이동훈					토목부장					01/20 김영수
협조자
시행			토목부-1520									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)