투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 책임감리원
(경유)
제목	겸재교 교량형 승강기 합동점검 결과알림

1.「겸재교 건설 및 연결도로 확장공사」관련입니다.

2. 겸재교 교량형 승강기의 인계 · 인수 전 유지관리기관 합동점검 결과를 붙임과 같이 송부하오니 조치하여 주시고 그 결과를 ‘17. 2. 6.까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

1) 승강로 하부 및 내부 전기설비 위치조정

2) 승강기 입, 출구 CCTV 추가설치

3) 침수방지장치 작동불량

붙  임 : 합동점검 결과 회신문  1부  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	양우창		환경설비과장	01/31 여인웅
협조자
시행	설비부-1493	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개