“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	서울특별시 한강사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2017년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사 계약심사자료 보완요청

1. 기전설비과-821호(2017. 2. 24.)와 관련입니다.

2. 위 대호로 계약심사 요청한“2017년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사”에 대하여 다음사항을 보완요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완요청사항

- 일위대가 중 수량 변동으로 정산이 필요한 공정은 내역서로 작성

- 일위대가 중 금액(재료비, 노무비, 경비)이 계상되지 않은 항목 보완

- 2017년 기준을 적용한 건설기계 시간당 손료산출 요망

- 철거공사로 발생한 고재단가를 재료비에서 공제하지 않은 내역 제출

나. 보완요청기간 : 2017. 3. 7.(화)까지

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	나영탁		설비심사팀장	최주용		계약심사과장	02/28 안호
협조자
시행	계약심사과-4117	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3348	/전송	02-2133-1032	/	nyt4466@seoul.go.kr	/	대시민공개