투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 서부간선도로 지하화

*** 님 안녕하십니까?

서부간선지하도로 사업과 관련하여 문의하신 사항에 대하여 답변드립니다.

양평유수지에는 서부간선지하도로와 제물포터널 수직구가 각각 1개식 총 2개 설치될 예정입니다. 제물포터널 수직구에는 당초 터널내 공기를 환경기준 이하로 정화하여 외부로 배출하는 환기구가 설치될 예정이었으나, 환기구 설치를 반대하는 주민요구를 반영하여 터널 공기를 외부로 배출하지 않고 내부에서 정화할 수 있는 환기방식(By-Pass)으로 변경하였습니다. 따라서 양평유수지에 설치 중인 서부간선지하도로 및 제물포터널 수직구에서는 평상시 차량 매연이 배출되지 않으므로, 현황 대기질에 영향을 미칠 우려가 없습니다. 향후 서부간선지하도로 사업이 완료되면 기존 서부간선도로를 이용하는 지상 교통량이 감소하여 차량의 소음과 매연이 줄고 지역 생활환경이 개선될 것으로 예상됩니다.

다만 터널내 화재발생시 인명피해를 막기 위해 화재연기를 배출하는 배연구와, 유사시 구난구호 및 시민들이 비상 탈출할 수 있는 방재기능은 유지될 예정입니다. 특히 터널 내 화재 발생시 연기를 배출하는 배연구 등 제연설비는 ‘화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률’에 따라 의무적으로 설치하여야 하는 소방시설입니다.

우리시는 최근 배연구로 매연이 배출될 수 있다는 주민 불안을 해소하기 위하여 배연구에 개폐장치 및 공기질 측정장치를 설치하여 평상시는 물론, 바이패스 정화시설이 고장나더라도 차량 매연이 절대 배출되지 않는다는 것을 주민 여러분들이 직접 확인할 수 있도록 시스템을 구축할 계획입니다.

문의하신 영등포구 대기질 통계자료와 관련해서는 한국환경공단에서 운영하는 ‘에어 코리아’사이트에(http://www.airkorea.or.kr/index)서 자료확인이 가능함을 알려드립니다.

우리시는 추후 환기방식 보완 과정에서 주민 여러분과 관련 정보를 공유하고 미흡한 부분을 보완해 나가는 한편, 공사 중 주민불편이 최소화 되도록 노력해 나가겠습니다. 추가로 궁금하신 사항은 언제든 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					이동훈					토목부장					03/09 김영수
협조자
시행			토목부-4895									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)