문서번호	급수운영과-5523
결재일자	2017.3.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남균		03/10 代이경희
협조	주무관		이일로
	주무관		남궁견

다점형상관식 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3.

다점형상관식 누수탐지 작업일보

2017년 3월 10일 금요일 날씨 : 맑음										근 무 자
위치	중블록	금천2			*********					남궁견,이상만.김기삼. 김남균,정척희
	소블록	금천26
센 서 설 치				누수탐사 결과						정밀누수탐지결과	누수위치	비고
센서번호	설치위치		설치 구경 (㎜)	센서 구간		연장 (m)	음수집횟수	시간 간격	누수 확율 (%)
1	******		100	1-2		30	3	0.5		누수없음
2	***		100	2-3		44	3	0.5		누수	*****	T.3
3	*****		100	3-4		53	3	0.5		누수없음
4	******		100	4		0	3	0.5		“
합 계						127
탐지민원처리
특기사**