“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로사업 사전검토 심의결과 알림

1. 물재생계획과-1296(17.1.25)호 및 4191(17.3.24)호와 관련입니다.

2. ‘17년 하수도 정비사업에 대해 사업의 적정성과 효율적인 예산집행을 위한 사전검토 심의결과를 아래와 같이 알려드리오니 하수사업추진에 만전을 기하여 주시고, 더불어 심의결과 설명을 시행할 예정이오니 자치구 하수팀장께선 시간지켜 참석해 주시기 바랍니다.

가. 사전검토 심의결과

1) 당초 17년 예산확정 후 제출한 사업설명서와 금번 자치구 검토자료 사업구간이 일치하는 것만 원칙적으로 인정

- 변경(추가,증가) 되는 구간이 비굴착인 경우 불인정

- 변경(추가,증가) 되는 구간이 통수능 부족, 구조적 문제로 굴착이 필요한 구간은 인정

2) 하나의 구간에 굴착과 비굴착이 혼재된 사업은 맨홀을 기준으로 굴착과 비굴착을 구분하여 발주

3) 경제성, 시공성으로 비굴착이 굴착으로 조정된 9개소 사업(별도송부)은 자치구 이의신청시(지장물, 민원 등) 재검토회의를 통하여 최종 결정

4) CCTV(하수정체) 및 하수도기본계획상 통수능 부족으로 조사되어 비굴착에서 굴착으로 조정된 사업은 자치구 자체 수리검토하여 사업추진

5) 하수관로 신설개량 및 원형관로 비굴착 전체보수 사업중 굴착으로 검토된 구간은 우선 사업발주 추진하고 비굴착 전체보수사업 시행에 관하여는 별도 공문 시행예정임

나. 사전검토 심의결과 자치구 설명

1) 일 시 : 2017. 3. 29(수) 14:00~

2) 장 소 : 서소문별관 1동 13층 공무원노조 회의실

3) 대 상 : 25개 자치구 하수팀장(장소가 협조한 관계로 구청당 1명 참석요망)

붙 임 : 1. 하수관로사업 검토회의 개최 결과보고 1부.

2. 사전 검토결과 내역 각 1부.

3. 예산조정내역 각 1부.

4. 자치구별 심의결과 자료(용량부족으로 별도 송부) 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업부서
전문관	배원영		하수관리팀장	최병출		물재생계획과장	03/28 하상문
협조자	하수계획팀장	김준형
시행	물재생계획과-4342	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	대시민공개