투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(양평유수지 수방대비 점검결과 통보)

1. 업무지시현장 : 서부간선지하도로 민간투자사업(1공구) 주식회사 동일기술공사

2. 작 성 일 자 : 2017-04-18 14:04:28

3. 지 시 내 용 :

가. 영등포구 치수과-7606(2017.04.18.)호와 관련입니다.

나. 영등포구청 치수과에서 시행한 양평유수지 수방대비 점검결과에 대한 지적사항을

조속히 조치하고 그 결과를 2017.4.25.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

◦ 지적사항

- 배수로 주변 장비 및 자재적치로 배수유도 불량

- 작업장 배수유도 구배 불량

- 건설폐기물 현장내 적치

- 작업장 하부에 배전반이 설치되어 강우시 침수 우려

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							박예은			토목총괄과장					04/19 이동훈
협조자				주무관						오열상
시행			토목부-8221									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개