직영반 일일 작업일지

결재	주무관	시설보수과장
	정인철	04/03 박춘배

■ 일일작업 현황  2014.03.31.(월요일)                                            날씨 : 맑음

작 업 위 치	작 업 내 역
	소파보수 (개소/㎡)			세 척										청 소			방음벽 (m)	균열 보수 (m)	평삭 작업 (개소/m)
				방호책 (개소/m)			중앙 분리대 (m)	난간 (개소/m)	벽체, 타일 (개소/m)	충격 흡수시설 (개소)	시선 유도봉 (개소)		안전 표지판 (개소)	빗물 받이 (개소)	신축 이음 (개소/m)	배수로 (개소/m)
이화교		/			/		교량하부 볼트조임작업
신답지하차도	1	/	1		/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
누계	1	/	1	-	/	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
전일누계	302	/	178	10	/	770	-	1166	-	4	11		-	1583	592	678	-	-	-
1월 누계	303	/	179	10	/	770		1166		4	11			1583	632	798
기타 작업

■ 사용자재 현황/

구 분	사 용 자 재
	아스콘 (#78)	아스콘 (#67)	몰탈	재 생 아스콘	상온아스콘	이지	레팔트
금 일	-	-	-	-	3	-	-
누 계	-톤	-톤	-포대	-톤	137	-kg	-

■ 작업인력 및 투입장비

구분	동 원 인 력				투 입 장 비
	계	담당	반장	시설 관리원	더블캡	덤프 트럭	로울러	평삭기	휘니샤	보수 트럭	로우더	셀프 로러	고소 작업차	암롤	바브캡	물차	다기능세척기	기타
금일	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	126	-	63	63	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-