문서번호	급수운영과-11094
결재일자	2017.5.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이철		이경희	전결 05/12 최철민
협조

풍수해대비  재개발지구 현장점검보고

(봉천 12-1,12-2구역)

2017. 5.

남부수도사업소

급수운영과

	명에 의하여 풍수해 대비 재개발 ․ 재건축 현장에 출장하고 현장 점검 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 5. 12.
복명자 :지방시설주사보 성명 : 이 철

풍수해대비 시설물 안전점검표

(재개발, 재건축 현장)

시 설 명	봉천12-1구역 주택재개발	관 리 주 체	주택재개발조합
점 검 자	이 철외 1명	점 검 일	2017.05.12

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	특이사항 없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	특이사항 없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	특이사항 없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	특이사항 없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	특이사항 없음
- 기타사항(비상연락망 등)	********** ***************	※현재 법정관리중으로 공사중지된 상태임

□ 점검 사진

’15년 4월이후 시공사 법정관리중으로 현재 공사 중지된 상태임 (골조공사중 중지)

풍수해 대비 시설물 안전점검표

(재개발, 재건축 현장)

시 설 명	봉천12-2구역 주택재개발	관 리 주 체	주택재개발조합
점 검 자	이 철외1명	점 검 일	2017.05.12

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	특이사항 없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	특이사항 없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	특이사항 없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	특이사항 없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	특이사항 없음
- 기타사항(비상연락망 등)	***** *************

□ 점검 사진

터파기중

끝.