문서번호	시설보수과-1715
결재일자	2017.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
박성훈	김재봉	05/15 김일운
협 조
	★주무관		김승조

밀폐공간안전보건 작업 허가서 승인

2017. 5

난지물재생센터

시설보수과

밀폐공간안전보건 작업 허가서 승인

□ 허가내용

1. 공사명 : 난지수계 하수차집시설물 유지보수공사

2. 허가기간 : 2017.05.12. 08시 ~ 2017.12.31. 17시

3. 신 청 인  :  현정원

4. 작업장소 : 한강 외 지천변

□ 처리내용

- 첨부된 밀폐공간안전보건 작업 허가서를 검토한바 적정하기에 승인 하고자 합니다.

붙임 : 밀폐공간 안전보건작업 허가서 1부 . 끝.

밀폐공간안전보건작업 허가서 ㅇ 신청인 : 부서 시설보수과 직책 토목7 성명 김승조 (서명) ㅇ 작업수행시간 : 05월 12일 08시 ~ 12월 31일 17시 ㅇ 작업장소: 서울틀별시 한강외 지천변 ㅇ 작업내용 : 난지수계 하수차집시설물 유지보수공사 ㅇ 출입자명단: 이승관, 안성출, 김상열, 이충관, 임재원 ㅇ 작업관리감독자 : 부서 시설보수과 직책 토목7 성명 김승조 (서명) 위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.
1. 화기작업허가 필요유무: ■ 필요 □ 불필요
2. 내연기관(양수기) 또는 갈탄 등의 사용여부 : ■ 사용 □ 미사용(양수기등 작업중 가능성도 검증)
3. 안전조치 요구사항
확인항목					해당여부	확인결과
안전담당자지정 및 감시인 배치					해당함	적정함
밸브차단, 맹판설치, 불활성가스 치환, 용기세정					해당함	적정함
산소농도 및 유해가스농도 (계속)측정					해당함	적정함
환기시설 설치					해당함	적정함
전화 및 무선기기 구비					해당함	적정함
방폭형 전기기계기구의 사용					해당함	적정함
소화기 비치					해당함	적정함
공기공급식 호흡용보호구 비치					해당함	적정함
안전장구 구비					해당함	적정함
안전교육 실시					해당함	적정함
4. 산소 및 유해가스 농도 측정결과
측정물질명	측정농도		측정시간	측정자			감시인 확인
산소	20.5%		08:002시간간격	안성출
일산화탄소	20.0ppm		08:002시간간격	안성출
황화수소	6.0ppm		08:002시간간격	안성출
5. 특별조치 필요사항 :
최종허가자		부서 시설보수과 직책 토목6 성명 김재봉 (서명)

끝