문서번호	급수운영과-11359
결재일자	2017.5.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이철		代정헌석	05/16 최철민
협조

풍수해 대비 공사장 안전점검 결과 보고

2017. 5.

남부수도사업소

급수운영과

풍수해 대비 공사장 안전점검 결과 보고

풍수해 대비하여 상수도 공사장에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 보라매동외 9개동 상수도공사(단가계약)

- 시 공 자  : *****************

□ 점 검 일 : 2017. 5.12.(금)

□ 점 검 자 : 이 철, 김재엽, 송여진, 감리–나익현

□ 점검사항

○ 시공의 적정성 여부 및 건설기계류의 작동상태 및 안전장치 이상유무

○ 보행로 확보 및 차량 통제에 따른 안전휀스 설치와 안전요원 배치

○ 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태

○ 근로자 안전교육 실시 여부 및 안전관리자 상시 배치 여부

○ 현장 근로자 규정된 안전모 및 안전화 착용 여부 등

□ 점검결과 조치의견 : 이상없음.

붙임 : 공사장 현장사진 1부.  끝.

공사 현장 사진

2017년 보라매동외 9개동 상수도공사