상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로시설물 내진보강장치 검증 및 유지관리 철저

1. 2017년 도로시설물 내진성능개선에 대한 본부장 보고시 지시사항이 있어 통보하오니, 내진보강장치 검증 및 유지관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

○  실시설계시 제품성능 시험 검증

- 공인된 시험기관(한국건설생활환경시험연구원 등)의 공인시험성적서 확인(현장기술자 및 감독)

- 성능시험을 통해 검증된 제품이라도 설계시 고려된 특성치를 확보하기위해  전수시험 실시(도로교 표준시방서 2013)

- 내진보강공사시 시공업체로 하여금 내진보강장치 초기 변형량 등을 체크     토록하여 향후 안전점검시 활용(장기적 이력관리)

○ 기 설치된 내진보강장치 유지관리 계획

- 정밀점검 및 정밀안전진단용역시 과업지시서에 추가 지시하여 내진분야 전문가와 합동점검으로 하절기와 동절기에 신축 이동, 변형, 결함 등 상세조사

○ 내진보강장치에 대하여 초기 및 공용중 변형량 체크 등 시공시 및 공용중 점검이력 관리 철저

붙임 : 내진보강장치 검증 및 유지관리 계획서(본부장 지시사항) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	교량안전과장,서울특별시 동부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 강서도로사업소장(시설보수과장),서울특별시시설관리공단이사장
★주무관	김훈겸		시설기술팀장	김흥근		도로시설과장	05/17 김길남
협조자
시행	도로시설과-6235	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1672	/전송	02-2133-1078	/	201104030@seoul.go.kr	/	대시민공개