	강남소방서
수신	수서119안전센터장
(경유)
제목	하자보수요청 소방용수시설 보수완료에 따른 현장 확인(검수) 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-5666(2017.7.28.)호 『강남보금자리 주택지구 소방용수시설 하자보수요청』

나. 재난관리과-2122(2017.3.7.)호 『강남보금자리 주택지구 소방용수시설 긴급 하자보수요청(2차)』

다. 한국토지주택공사 서울품질관리부-787(2017.4.25.)호 『서울강남 공공주택지구 소방용수시설 하자보수 요청 독려 알림』

라. 재난관리과-4695(2017.5.23.)호 『서울강남 보금자리지구 소방용수시설 하자보수 요청에 따른 조치결과 제출』

2. 한신공영주식회사에서 시행한 서울강남 보금자리주택지구 조성공사 현장의 소방용수시설 지적사항(하자보수요청) 보수공사 완료에 따른 현장 확인(검수) 계획을 알려드리니 수서119안전센터는 시행에 최선을 다하여주시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2017. 5. 29.(월) ~ 6. 4.(일) / (1주간)

나. 대   상 : 하자보수요청대상 10개소(붙임1 참조)

다. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 부품 간 연결 상태, 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀의 규격 등 이상 유무

3) 공사 마무리 상태(도로포장 및 마감상태) 확인

4) 기타 유지관리에 문제가 되는 하자사항 확인 등

3. 행정사항

가. 현장 확인에 따른 안전사고 및 민원발생 방지 등 교육 실시

나. 현장 확인 후 119행정정보시스템 및 소방용수시설 통합월보에 보수내역 필히 반영

다. 붙임2 서식에 의거 2017. 6. 5.(월)한 제출 등

붙임  1. 서울강남 보금자리 고장 소방용수시설 하자보수 요청내용 1부.

2. 서울강남 보금자리지구 소방용수시설 하자보수 요청에 따른 조치결과 공문 1부.

3. 소방용수시설 확인점검 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	최영성		재난관리과장	05/25 노희손
협조자
시행	재난관리과-4800	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개