문서번호	운영과-2267
결재일자	2017.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
김동기		장인환	06/08 김웅남
협조
	주무관		김광모

#1처리장 오수펌프장

수중펌프 A-2호 고장보고

난지물재생센터

(운영과)

오수펌프장 수중펌프 A-2호 고장보고

○ 일  시 : 2017. 6. 7

○ 장  소 : #1처리장 오수펌프장

○ 내  용 : 수중펌프의 흡입능력 저하로 인하여 수중펌프 인양 후

점검결과 하부회전자 보호커버 망실과 가동시 심한진동 및                회전축 이상으로 수리요함

○ 원  인 : 장시간 사용으로 인한 고장으로 추정

○ 보고자의견 :  전문업체에 의뢰 설치요함. 끝.

˙