출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질과장			결재
임종필		06/12 강성욱
협 조

	명에 의하여 2017. 6. 9.(금)에 수도사업소 차염제조용 정제소금 품질검사 의뢰와 관련하여 시흥시, 의왕시에 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 6. 9.
보 고 자 : 직 공업6급 성명 : 임종필 직 공업7급 성명 : 이근보

보 고 내 용
일 시	2017. 6. 9(금)
건 명	출장결과보고(정제소금 품질검사 의뢰)
내용	○ 출 장 자 : 수질과 공업6 임종필, 수질과 공업7, 이근보 ○ 출장장소 : 시흥시 소금 저장창고, 의왕시 한국식품과학연구원 ○ 출장내용 - 수도사업소 배수지에서 차염제조용으로 사용할 정제소금의 납품물량 및 보관상태 확인 및 의뢰용 샘플 채취후 검사 의뢰 - 샘플채취 시료 : 2점(의뢰용, 보관용) - 품질검수 수량 : 54톤 - 품질검사 의뢰 ·의뢰기관 : 한국식품과학연구원(의왕시 소재) ·의뢰항목 : 총 10개 항목(염화나트륨, 총염소, 수분, 불용분, 황산이온, 납, 카드뮴, 수은 비소, 페르시안화이온) ·기 준 : 식품의약품안전처 고시 식품의 기준 및 규격 ○ 향후계획 : 품질검사 합격 후 사업소별(배수지별) 납품된 수량검수 완료 후 납품 수량에 대한 대가 지급 예정
붙 임	소금적재 보관 및 검사 의뢰용 시료 사진 각1부

소금 적재 보관 사진
검사의뢰용 샘플 시료