	관악소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	관악소방서 고장소방용수시설 긴급보수요청(공소00-10호)

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 소방용수시설 중 다음과 같이 고장소방용수를 발견하여 긴급 보수를 요청하오니 조속히 처리해주시기 바랍니다.

가. 확인일시 : 2017.6.13.

나. 형    식 : 지상식 소화전

다. 위    치 : 관악구 남부순환로194길81(신림동10-602) 우측

라. 고장내용 : 몸통파손

마. 사용여부 : 사용불가

3. 협의사항

○ 남부수도사업소는 해당 소화전에 대해 긴급조치해주시기 바라며, 조치 후 즉시 결과를 통보해 주시기 바랍니다.

붙  임  소방용수시설 고장내역(00-10호) 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	최기연		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	06/14 임영진
협조자
시행	재난관리과-4192	(		)	접수		(		)
우	08833	서울시 관악로97 관악소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	hephaistos@seoul.go.kr	/	대시민공개