		노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원처리 결과 보고(접수번호20170613004388)

1. 서울시 응답소 ********************와 관련입니다.

2. 서울시 응답소 접수민원 처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

1) 접수일시 : 2017.6.13.(화) 20:16

2) 접수번호 : 20170613004388

3) 민 원 인 :*******************

4) 민원내용 : ***********************의 소방작동기능점검 및 종합정밀점검 실시 여부 및 이상유무, 지적사항이 많은 경우 소방특별점검을 시행할수있는지 여부

나. 확인결과 및 응답소 답변내용

1) 확인결과

○ 민원요청한 건물개요

- 주    소 : 노원구 ******************

- 건물구조 : 철근콘크리트조 –2/9층 연면적 2,387.43㎡

- 주 용 도 : 근린생활시설

- 사용승인일자 : 1993.12.23.

- 작동기능점검 실시 : 2016년 12월 23일(추후 2017년 12월 예정)

- 작동기능점검 실시 후 지적사항 : 소화설비 등 10여건(붙임참조)

- 조치명령일 : 2017.1.31.

- 확인검사일 및 결과 : 2017.3.7. / 완비

위 대상은 작동기능점검대상으로 최근 2016년 12월 23일 점검을 하였으며, 지적사항이 10여건으로 조치명령 발부 후 확인검사 시 완비로 확인되었습니다.

안녕하세요. ***님.

바쁘신 와중에도 소방안전에 관심을 가지시고

소중한 의견 주신 것에 감사를 드리며,

귀하께서 제기하신 민원 처리 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

******************* 건물의 소방작동기능점검 및 소방종합정밀점검을 실시  했는지를 문의하셨는데요,

귀하가 문의 하신 건물은

연면적 5,000㎡ 미만, 11층 미만으로 작동기능점검에만 해당하는 특정소방대상물로써

2016년 12월 23일 작동기능점검을 실시하였습니다.

작동기능점검 결과 보고서 검토 후,

조치명령서 발부 및 확인검사를 실시하였으며,

지적사항에 대한 보수 완료 되었음을 확인하였습니다.

추후 2017년 12월중에 작동기능점검을 실시해야할 대상입니다.

***님,

궁금하신 내용이 해결되셨는지요?

앞으로도 시정에 많은 관심 부탁드리며,

답변내용 중 궁금하신 사항은 노원소방서 예방과 (담당자 정은희 ☎ 02-977-4119)로

전화주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

끝으로 ***님의 가정에 건강과 행운이 늘 함께하시길 기원합니다. 감사합니다.

붙임  1. 지적사항 1부.

2. 소방시설 조치명령 대상 현지확인 결과보고(효림빌_) 1부.  끝.

담당자							정은희			검사지도팀장					정덕재					예방과장					06/20 김용석
협조자				담당자						김재호
시행			예방과-9040									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동)															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		02-977-4119						/전송			02-949-4119					/	jeh119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)